## Sheet1
Grup Arge Fiyat Listesi – 2023 Güncel
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | 2023-Liste Fiyatı
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ |  | 2023-1
GA110 | SMART 12CL / COM | ₺3.500,00
GA122 | SMART 18CL / COM | ₺5.000,00
GA130 | SMART 22CL – TRI | ₺7.400,00
GA111 | SMART SVC12C3L / COM | ₺3.950,00
GA121 | SMART SVC18C3L / COM | ₺5.250,00
GA120 | SMART SVC18C3L – TRI | ₺7.400,00
GA127 | SMART SVC12C3L – GES X1A / COM | ₺6.000,00
GA128 | SMART SVC12C3L – GES X5A / COM | ₺6.000,00
GA125 | SMART 18CL – OG X/1A / COM | ₺6.000,00
GA126 | SMART 18CL – OG X/5A / COM | ₺6.000,00
GA123 | SMART SVC18C3L – OG X/1A / COM | ₺8.100,00
GA124 | SMART SVC18C3L – OG X/5A / COM | ₺8.100,00
GA129 | TÜRK TELEKOM RÖLESİ | ₺7.400,00
YENİ SERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ |  | 2023-1
GA1101 | 12 KADEME REAKTİF RÖLE | ₺3.100,00
GA1102 | 18 KADEME REAKTİF RÖLE | ₺3.400,00
GA1103 | 24 KADEME REAKTİF RÖLE | ₺3.700,00
GA1201 | 12 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | ₺5.350,00
GA1202 | 18 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | ₺5.800,00
GA1203 | EK KADEME OPSİYONLU SVC REAKTİF RÖLE | ₺6.250,00
GA1401 | TFT EKRAN MODÜLÜ | ₺1.400,00
GA1411 | 12 KADEME ANA MODÜL | ₺4.000,00
GA3402 | 8’Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ(85-265V BESLEME) | ₺1.270,00
SVC SÜRÜCÜLER |  | 2023-1
GA2101 | 5 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | ₺3.400,00
GA2102 | 10 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | ₺4.200,00
GA2103 | 20 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | ₺6.000,00
GA2104 | 30 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | ₺7.000,00
KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER |  | 2023-1
GA2201 | 10 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | ₺4.550,00
GA2202 | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | ₺4.450,00
GA2203 | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | ₺4.600,00
GA2204 | 20 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | ₺5.750,00
GA2205 | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | ₺4.800,00
GA2206 | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | ₺5.200,00
GA2207 | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | ₺5.950,00
GA2208 | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | ₺6.400,00
GA2210 | 80 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | ₺9.350,00
GA2212 | 100 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | ₺10.250,00
ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖRLER |  | 2023-1
GA2221 | 10 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | ₺5.000,00
GA2222 | 20 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | ₺5.500,00
GA2223 | 30 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | ₺6.700,00
GA2224 | 50 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | ₺6.900,00
HABERLEŞME TERMİNALLERİ |  | 2023-1
GA3103 | ETHERNET TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS) | ₺2.000,00
GA3104 | ETHERNET TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS)-DC | ₺2.000,00
GA3111 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS) | ₺2.250,00
GA3112 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS)-DC | ₺2.250,00
GA3121 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (SAYAÇ) | ₺3.400,00
GA3122 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS) | ₺3.400,00
GA3123 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS)-DC | ₺3.400,00
EK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ |  | 2023-1
GA3200 | OPTİK OKUYUCU (RS 232) | ₺450,00
GA3201 | OPTİK OKUYUCU (RS 485) | ₺450,00
GA3202 | 3 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 1400
GA3204 | 7 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 6500
İZLEME ÜCRETLERİ |  | 2023-1
GA3301 | 1 YILLIK HABERLEŞME ÜCRETİ (GSM MODÜLLERİ İÇİN) | ₺180,00
GA3302 | 1 YILLIK SERVER ÜCRETİ | ₺220,00
GA3310 | SUNUCU YAZILIMI LİSANS ÜCRETİ
GA3331 | 1 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | ₺550,00
GA3332 | 10 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | ₺1.950,00
GA3333 | 30 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | ₺4.800,00
GA3334 | 50 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | ₺7.000,00
OTOMASYON MODÜLLERİ |  | 2023-1
GA3401 | 8’Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | ₺1.070,00
GA3402 | 8’Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | ₺1.270,00
GA3403 | 8’Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | ₺920,00
GA3404 | 8’Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | ₺1.120,00
GA3405 | ANALOG GİRİŞ MODÜLÜ | ₺1.270,00
GA3406 | ISI-IŞIK ÖLÇER | ₺750,00
GA3407 | USB-RS485 DÖNÜŞTÜRÜCÜ | ₺1.250,00
GA3408 | PALS SAYICI | ₺1.100,00
ANALİZÖRLER |  | 2023-1
GA4111 | GÜÇ ANALİZÖRÜ | ₺1.580,00
GA4112 | GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | ₺1.550,00
GA4113 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | ₺1.830,00
GA4114 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | ₺1.800,00
GA4115 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | ₺1.950,00
GA4116 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | ₺1.920,00
GA4121 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ | ₺3.700,00
GA4122 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | ₺3.670,00
GA4131 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | ₺1.650,00
GA4132 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | ₺1.620,00
MULTİMETRELER |  | 2023-1
GA4211 | MULTİMETRE | ₺1.130,00
GA4212 | MULTİMETRE(CT30 AT) | ₺1.100,00
GA4213 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE | ₺1.250,00
GA4214 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE(CT30 AT) | ₺1.220,00
VOLTMETRELER |  | 2023-1
GA4311 | VOLTMETRE | ₺1.000,00
GA4312 | SETLİ VOLTMETRE | ₺1.050,00
AMPERMETRELER |  | 2023-1
GA4411 | AMPERMETRE | ₺1.050,00
GA4412 | AMPERMETRE(CT30 AT) | ₺1.020,00
GA4413 | SETLİ AMPERMETRE | ₺1.100,00
GA4414 | SETLİ AMPERMETRE(CT30 AT) | ₺1.070,00
CT AKIM TRAFOSU |  | 2023-1
GA6921 | 100 A CT30 AKIM TRAFOSU | ₺82,00
ZAMAN RÖLELERİ |  | 2023-1
GA8101 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 30 SN) | 240,00 ₺
GA8102 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 60 SN) | 240,00 ₺
GA8103 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN – 30 SAAT) | 250,00 ₺
GA8104 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN – 999 DK) | 290,00 ₺
GA8111 | FLAŞÖR RÖLE | 310,00 ₺
GA8121 | ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLESİ | 450,00 ₺
GA8131 | SAĞ-SOL ZAMAN RÖLESİ (OFF START) | 375,00 ₺
GA8132 | YILDIZ ÜÇGEN ZAMAN RÖLESİ | 375,00 ₺
GA8141 | YANGIN/KAT OTOMATI | 375,00 ₺
GERİLİM KORUMA RÖLELERİ |  | 2023-1
GA8201 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ (MONOFAZE UYUMLU) | 450,00 ₺
GA8202 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 450,00 ₺
GA8203 | FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 480,00 ₺
GA8211 | NÖTRSÜZ GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 550,00 ₺
GA8212 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 600,00 ₺
FAZ KORUMA RÖLELERİ |  | 2023-1
GA8301 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %20 ASİMETRİ ) | 280,00 ₺
GA8302 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 315,00 ₺
GA8303 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 300,00 ₺
GA8304 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 320,00 ₺
GA8311 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 350,00 ₺
GA8312 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 450,00 ₺
GA8313 | GERİLİM KONTROLLÜ NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-40 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 450,00 ₺
SVC ŞÖNT REAKTÖR |  | 2023-1
GA5001 | 1.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 7200
GA5002 | 1.5 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 9450
GA5003 | 3.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 18000
GA5004 | 5.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 26000
GA5005 | 7.5 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 35000
GA5006 | 10.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 41000
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  | 2023-1
GA5101 | 1.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 9900
GA5102 | 1.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 10800
GA5103 | 3.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 20000
GA5104 | 5.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 27650
GA5105 | 7.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 38100
GA5106 | 10.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 46500
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  | 2023-1
GA5201 | 0.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 12100
GA5202 | 1.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 13500
GA5203 | 1.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 19200
GA5204 | 2.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 24000
GA5205 | 5.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 39000
GA5206 | 7.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 44500
GA5207 | 10.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 61500
GA5208 | 12.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 74700
GA5209 | 15.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 91400
GA5210 | 20.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | $1.310,00
GA5211 | 25.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | $1.450,00
GA5212 | 50.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | $2.700,00
DEŞARJ ÜRÜNLERİ |  | 2023-1
GA7401 | DEŞARJ REAKTÖRÜ (480 V) | 3600
GA7402 | DEŞARJ DİRENCİ | 4000
MONOFAZE KONDANSATÖRLER (230 V) |  | 2023-1
GA7101 | 0.25 kVAr 230V KONDANSATÖR | 1350
GA7102 | 0.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 1350
GA7103 | 1.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 1850
GA7104 | 1.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 2200
GA7105 | 2.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 4200
GA7106 | 5.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 6200
GA7107 | 7.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 9200
GA7108 | 10.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 11600
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (400/440V) |  | 2023-1
GA7201 | 0.5/0.61 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 1550
GA7202 | 1.0/1.21 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 1550
GA7203 | 1.5/1,82 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 2000
GA7204 | 2.5/3.03 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 2350
GA7205 | 5.0/6.05 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 3550
GA7206 | 7.5/9.08 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 4450
GA7207 | 10.0/12,1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 5300
GA7208 | 12.5/15,12 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 5850
GA7209 | 15.0/18,15 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 7150
GA7210 | 18.6/22.5 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 8900
GA7211 | 20.0/24.2 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 9150
GA7212 | 23.2/28.1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 10600
GA7213 | 25.0/30.25 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 11050
GA7214 | 30.0/36.3 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 12000
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (525 V) |  | 2023-1
GA7301 | 5.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 4600
GA7302 | 7.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 5300
GA7303 | 10.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 5750
GA7304 | 12.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 7200
GA7305 | 15.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 8000
GA7306 | 20.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 10900
GA7307 | 25.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 12900
GA7308 | 30.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 14300
GA7309 | 40.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 21500
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ |  | 2023-1
GA2301 | 2.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1950
GA2302 | 5.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 2100
GA2303 | 7.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 2600
GA2304 | 10.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 3000
GA2305 | 12.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 3200
GA2306 | 15.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 3600
GA2307 | 20.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 4200
GA2308 | 25.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 5700
GA2309 | 30.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 7900
GA2310 | 40.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 9800
GA2311 | 50.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 11300
GA2312 | 60.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 16000
GA2313 | 70.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 20000
GA2314 | 75.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 20400
YÜK AYIRICILAR
GA7511 | 160 A YÜK AYIRICI | 3600
GA7512 | 250 A YÜK AYIRICI | 14200
NH BIÇAKLI SİGORTALAR
GA7521 | 16 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7522 | 25 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7523 | 32 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7524 | 50 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7525 | 63 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7526 | 80 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7527 | 100 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7528 | 125 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7529 | 160 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 600
GA7530 | 250 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 1100
OG REFERANSLI AKIM TRAFOLARI |  | 2023-1
GA6911 | 0G TOROİD AKIM TRAFOSU(40/1) | 17000
GA6912 | OG TOROİD AKIM TRAFOSU(100/5) | 17000
GA.30S AG AKIM TRAFOLARI |  | 2023-1
GA6001 | 30S 75/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6002 | 30S 100/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6003 | 30S 125/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6004 | 30S 150/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6005 | 30S 200/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6006 | 30S 250/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6007 | 30S 300/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6008 | 30S 400/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA6009 | 30S 600/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 178,00 ₺
GA.30M AG AKIM TRAFOLARI(MİNİ) |  | 2023-1
GA6101 | MİNİ 30/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6102 | MİNİ 40/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6103 | MİNİ 50/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6104 | MİNİ 60/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6105 | MİNİ 75/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6106 | MİNİ 80/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6107 | MİNİ 100/5-1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6108 | MİNİ 125/5-1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6109 | MİNİ 100/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6110 | MİNİ 125/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6111 | MİNİ 150/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6112 | MİNİ 200/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6113 | MİNİ 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6114 | MİNİ 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6115 | MİNİ 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6116 | MİNİ 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6117 | MİNİ 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6118 | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6119 | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6120 | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6121 | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 208,00 ₺
GA6122 | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 278,00 ₺
GA6123 | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 278,00 ₺
GA6124 | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 278,00 ₺
GA6125 | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 278,00 ₺
GA6126 | MİNİ 100/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 278,00 ₺
GA6127 | MİNİ 150/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 278,00 ₺
GA6151 | RAY MONTAJ APARATI | 7,50 ₺
GA.B AG AKIM TRAFOLARI(BARALI) |  | 2023-1
GA6201 | BARALI 5/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 430,00 ₺
GA6202 | BARALI 10/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 430,00 ₺
GA6203 | BARALI 15/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 430,00 ₺
GA6204 | BARALI 20/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6205 | BARALI 25/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6206 | BARALI 30/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6207 | BARALI 40/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6208 | BARALI 50/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6209 | BARALI 60/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6210 | BARALI 75/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6211 | BARALI 80/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6212 | BARALI 100/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6213 | BARALI 125/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6214 | BARALI 150/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6215 | BARALI 5/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 430,00 ₺
GA6216 | BARALI 10/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 430,00 ₺
GA6217 | BARALI 15/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 430,00 ₺
GA6218 | BARALI 20/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6219 | BARALI 25/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6220 | BARALI 30/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6221 | BARALI 40/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6222 | BARALI 50/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6223 | BARALI 60/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6224 | BARALI 75/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6225 | BARALI 80/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6226 | BARALI 100/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6227 | BARALI 125/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6228 | BARALI 150/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 405,00 ₺
GA6229 | BARALI 30/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6230 | BARALI 40/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6231 | BARALI 50/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6232 | BARALI 60/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6233 | BARALI 75/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6234 | BARALI 80/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6235 | BARALI 100/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6236 | BARALI 125/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA6237 | BARALI 150/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 475,00 ₺
GA.30 AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  | 2023-1
GA6301 | 30B 20/5 5VA CL:1 AKIM TRAFOSU | 297,00 ₺
GA6302 | 30B 25/5 5VA CL:1 AKIM TRAFOSU | 297,00 ₺
GA6303 | 30B 30/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 297,00 ₺
GA6304 | 30B 40/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 297,00 ₺
GA6305 | 30B 50/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 297,00 ₺
GA6306 | 30B 60/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 297,00 ₺
GA6307 | 30B 75/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 297,00 ₺
GA6308 | 30B 80/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6309 | 30B 100/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6310 | 30B 125/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6311 | 30B 150/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6312 | 30B 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6313 | 30B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6314 | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6315 | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6316 | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 323,00 ₺
GA6317 | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 323,00 ₺
GA.30D AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  | 2023-1
GA6318 | 30B 200/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 278,00 ₺
GA6319 | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 278,00 ₺
GA6320 | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 348,00 ₺
GA.40 AG AKIM TRAFOLARI(40X10) |  | 2023-1
GA6401 | 40B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6402 | 40B 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6403 | 40B 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6404 | 40B 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6405 | 40B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6406 | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6407 | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6408 | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 253,00 ₺
GA6409 | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 323,00 ₺
GA6410 | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 323,00 ₺
GA6411 | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 323,00 ₺
GA.60 AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  | 2023-1
GA6500 | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 328,00 ₺
GA6501 | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 328,00 ₺
GA6502 | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 328,00 ₺
GA6503 | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 398,00 ₺
GA6504 | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 398,00 ₺
GA6505 | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 398,00 ₺
GA6506 | 60B 750/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 341,00 ₺
GA6507 | 60B 800/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 341,00 ₺
GA6508 | 60B 1000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 410,00 ₺
GA6509 | 60B 1200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 410,00 ₺
GA6510 | 60B 1250/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 410,00 ₺
GA6511 | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 398,00 ₺
GA6512 | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 398,00 ₺
GA6513 | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 398,00 ₺
GA6514 | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 468,00 ₺
GA6515 | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 468,00 ₺
GA6516 | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 468,00 ₺
GA.60DR AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  | 2023-1
GA6517 | 60DR 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 360,00 ₺
GA6518 | 60DR 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 360,00 ₺
GA6519 | 60DR 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 366,00 ₺
GA6520 | 60DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 392,00 ₺
GA6521 | 60DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 410,00 ₺
GA6522 | 60DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 500,00 ₺
GA6523 | 60DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 520,00 ₺
GA.80 AG AKIM TRAFOLARI(80X10) |  | 2023-1
GA6601 | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 505,00 ₺
GA6602 | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 505,00 ₺
GA6603 | 80B 1500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525,00 ₺
GA6604 | 80B 1600/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525,00 ₺
GA6605 | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 575,00 ₺
GA6606 | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 575,00 ₺
GA.100 AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  | 2023-1
GA6701 | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 537,00 ₺
GA6702 | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 550,00 ₺
GA6703 | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 670,00 ₺
GA6704 | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 676,00 ₺
GA6705 | 100B 2000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 550,00 ₺
GA6706 | 100B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 562,00 ₺
GA6707 | 100B 3000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 682,00 ₺
GA6708 | 100B 3200/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 688,00 ₺
GA6709 | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 740,00 ₺
GA6710 | 100B 5000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 885,00 ₺
GA6711 | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 607,00 ₺
GA6712 | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 620,00 ₺
GA6713 | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 740,00 ₺
GA6714 | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 746,00 ₺
GA6715 | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 810,00 ₺
GA.100 DR AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  | 2023-1
GA6716 | 100DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 461,00 ₺
GA6717 | 100DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 461,00 ₺
GA6718 | 100DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 493,00 ₺
GA6719 | 100DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 568,00 ₺
GA6720 | 100DR 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 568,00 ₺
GA6721 | 100DR 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 657,00 ₺
GA6722 | 100DR 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 657,00 ₺
GA6723 | 100DR 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 802,00 ₺
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 THDV %7 |  | 2023-1
GA5629 | 10 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 12900
GA5630 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 16650
GA5631 | 15 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 18400
GA5632 | 20 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7)2 | 20100
GA5633 | 25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 20650
GA5634 | 30 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 22650
GA5635 | 40 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 26100
GA5636 | 50 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 28700
GA5637 | 60 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 37300
GA5638 | 75 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 41600
GA5639 | 100 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 55500
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 |  | 2023-1
GA5411 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 3450
GA5412 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 4300
GA5413 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 5750
GA5414 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 7150
GA5415 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 9750
GA5416 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 10600
GA5417 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 11750
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 |  | 2023-1
GA5421 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 7450
GA5422 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 8300
GA5423 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 8900
GA5424 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 9750
GA5425 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 9900
GA5426 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 10900
GA5427 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 12050
GA5428 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 14600
GA5429 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 16600
GA5430 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 17800
GA5431 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 19200
GA5432 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 23200
GA5433 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 26100
GA5434 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 29000
GA5435 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 34400
GA5436 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 35800
GA5437 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 47300
GA5438 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 53100
GA5439 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 62000
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  | 2023-1
GA5311 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 3150
GA5312 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 4000
GA5313 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 5450
GA5314 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 6300
GA5315 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 9750
GA5316 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 10000
GA5317 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 14100
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  | 2023-1
GA5321 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 7750
GA5322 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 8300
GA5323 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 8900
GA5324 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 9750
GA5325 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 10300
GA5326 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 12350
GA5327 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 12900
GA5328 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 13500
GA5329 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 13800
GA5330 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 16400
GA5331 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 19500
GA5332 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 22700
GA5333 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 27800
GA5334 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 29500
GA5335 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 35700
GA5336 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 41300
GA5337 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 44500
GA5338 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 52800
GA5339 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 66000
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14 |  | 2023-1
GA5511 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 3750
GA5512 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 4600
GA5513 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 6000
GA5514 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 7450
GA5515 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 9200
GA5516 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 10600
GA5517 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 12000
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14 |  | 2023-1
GA5521 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 8600
GA5522 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 9750
GA5523 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 10600
GA5524 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 15500
GA5525 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 15800
GA5526 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 16400
GA5527 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 16900
GA5528 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 19800
GA5529 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 21200
GA5530 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 21800
GA5531 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 23800
GA5532 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 35600
GA5533 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 37600
GA5534 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 44200
GA5535 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 46800
GA5536 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 51700
GA5537 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 66000
GA5538 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 87600
GA5539 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | $1.186,00
HRT-7,5-07 | 7,5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 175,00 $
HRT-10-07 | 10 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 185,00 $
HRT-12,5-07 | 12,5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 200,00 $
HRT-15-07 | 15 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 225,00 $
HRT-20-07 | 20 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 238,00 $
HRT-25-07 | 25 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 277,00 $
HRT-30-07 | 30 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 290,00 $
HRT-40-07 | 40 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 325,00 $
HRT-50-07 | 50 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 375,00 $
HRT-60-07 | 60 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 460,00 $
HRT-75-07 | 75 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 550,00 $
HRT-80-07 | 80 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 560,00 $
HRT-100-07 | 100 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 710,00 $
A72-05D | 5A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-10D | 10A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-15D | 15A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-20D | 20A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-25D | 25A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-30D | 30A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-40D | 40A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-50D | 50A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-60D | 60A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-75D | 75A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-100D | 100A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A96-30D | 30A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-50D | 50A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-60D | 60A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-75D | 75A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-100D | 100A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
V72-250 | 250V Analog Voltmetre 72x72mm | 19,00 $
V72-500 | 500V Analog Voltmetre 72x72mm | 19,00 $
V96-250 | 250V Analog Voltmetre 96x96mm | 21,00 $
V96-500 | 500V Analog Voltmetre 96x96mm | 21,00 $
A72-100 | 100/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-150 | 150/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-200 | 200/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-250 | 250/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-300 | 300/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-400 | 400/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-600 | 600/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-800 | 800/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-1000 | 1000/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 20,00 $
A72-1200 | 1200/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 20,00 $
A96-50 | 50/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-100 | 100/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-150 | 150/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-200 | 200/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-250 | 250/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-300 | 300/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-400 | 400/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-600 | 600/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-800 | 800/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-1000 | 1000/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-1200 | 1200/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
A96-1600 | 1600/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
A96-2000 | 2000/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
A96-2500 | 2500/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
3 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,50 $
4 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,60 $
5 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,70 $
6 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,70 $
7 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,90 $
8 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,00 $
10 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,10 $
12 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,20 $
12,5 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,30 $
15 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,50 $
20 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 3,00 $
25 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 3,50 $
30 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 4,00 $
35 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 5,00 $
40 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 5,10 $
45 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 5,50 $
50 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 6,00 $
60 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 7,00 $
80 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 8,50 $
100 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 10,00 $
124-149 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,00 $
130-156 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,10 $
145-175 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,20 $
161-193 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,30 $
189-227 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,40 $
216-259 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,50 $
233-280 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 6,00 $
280-333 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 6,50 $