## Haziran 2022 Fiyat Listesi
Himel Fiyat Listesi HAZİRAN 2022
REFERANS |  | FİYAT | KUTU | KOLİ
HDB3WHL1B1 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 1A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1B2 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1B3 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1B4 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 4A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1B6 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3WHL1B10 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1B16 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1B20 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1B25 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1B32 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1B40 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 77 | 12 | 144
HDB3WHL1B50 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 90 | 12 | 144
HDB3WHL1B63 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 94 | 12 | 144
HDB3WHL2B2 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 166 | 6 | 72
HDB3WHL2B3 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 166 | 6 | 72
HDB3WHL2B6 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 166 | 6 | 72
HDB3WHL2B10 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2B16 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2B20 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2B25 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2B32 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 173 | 6 | 72
HDB3WHL2B40 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 179 | 6 | 72
HDB3WHL2B50 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 190 | 6 | 72
HDB3WHL2B63 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 190 | 6 | 72
HDB3WHL3B2 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 258 | 4 | 48
HDB3WHL3B3 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 258 | 4 | 48
HDB3WHL3B6 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 258 | 4 | 48
HDB3WHL3B10 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3B16 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3B20 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3B25 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3B32 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 236 | 4 | 48
HDB3WHL3B40 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 245 | 4 | 48
HDB3WHL3B50 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 277 | 4 | 48
HDB3WHL3B63 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 311 | 4 | 48
HDB3WHL4B2 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 328 | 3 | 36
HDB3WHL4B3 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 328 | 3 | 36
HDB3WHL4B6 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 328 | 3 | 36
HDB3WHL4B10 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4B16 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4B20 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4B25 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4B32 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 321 | 3 | 36
HDB3WHL4B40 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 334 | 3 | 36
HDB3WHL4B50 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 372 | 3 | 36
HDB3WHL4B63 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 423 | 3 | 36
HDB3WHL1C1 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 1A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1C2 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1C3 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1C4 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 4A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1C6 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3WHL1C10 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1C16 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1C20 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1C25 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 58 | 12 | 144
HDB3WHL1C32 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 75 | 12 | 144
HDB3WHL1C40 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 77 | 12 | 144
HDB3WHL1C50 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 90 | 12 | 144
HDB3WHL1C63 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 94 | 12 | 144
HDB3WHL2C2 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 166 | 6 | 72
HDB3WHL2C3 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 166 | 6 | 72
HDB3WHL2C6 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 166 | 6 | 72
HDB3WHL2C10 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2C16 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2C20 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2C25 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 153 | 6 | 72
HDB3WHL2C32 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 173 | 6 | 72
HDB3WHL2C40 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 179 | 6 | 72
HDB3WHL2C50 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 190 | 6 | 72
HDB3WHL2C63 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 190 | 6 | 72
HDB3WHL3C2 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 258 | 4 | 48
HDB3WHL3C3 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 258 | 4 | 48
HDB3WHL3C6 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 258 | 4 | 48
HDB3WHL3C10 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3C16 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3C20 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3C25 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 215 | 4 | 48
HDB3WHL3C32 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 236 | 4 | 48
HDB3WHL3C40 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 245 | 4 | 48
HDB3WHL3C50 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 277 | 4 | 48
HDB3WHL3C63 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 311 | 4 | 48
HDB3WHL4C2 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 328 | 3 | 36
HDB3WHL4C3 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 328 | 3 | 36
HDB3WHL4C6 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 328 | 3 | 36
HDB3WHL4C10 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4C16 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4C20 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4C25 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 302 | 3 | 36
HDB3WHL4C32 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 321 | 3 | 36
HDB3WHL4C40 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 334 | 3 | 36
HDB3WHL4C50 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 372 | 3 | 36
HDB3WHL4C63 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 423 | 3 | 36
HDB3wHN1B1 | 1 Kutup 6kA B Tipi 1A Otm.Sig. | 78 | 12 | 144
HDB3wHN1B2 | 1 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 78 | 12 | 144
HDB3wHN1B3 | 1 Kutup 6kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 80 | 12 | 144
HDB3wHN1B4 | 1 Kutup 6kA B Tipi 4A Otm.Sig. | 80 | 12 | 144
HDB3wHN1B6 | 1 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 74 | 12 | 144
HDB3wHN1B10 | 1 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1B16 | 1 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1B20 | 1 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1B25 | 1 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1B32 | 1 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 74 | 12 | 144
HDB3wHN1B40 | 1 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 86 | 12 | 144
HDB3wHN1B50 | 1 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 104 | 12 | 144
HDB3wHN1B63 | 1 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 110 | 12 | 144
HDB3wHN2B2 | 2 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 226 | 6 | 72
HDB3wHN2B6 | 2 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2B10 | 2 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2B16 | 2 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2B20 | 2 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2B25 | 2 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2B32 | 2 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 202 | 6 | 72
HDB3wHN2B40 | 2 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 219 | 6 | 72
HDB3wHN2B50 | 2 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 228 | 6 | 72
HDB3wHN2B63 | 2 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 234 | 6 | 72
HDB3wHN3B2 | 3 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 295 | 4 | 48
HDB3wHN3B6 | 3 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3B10 | 3 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3B16 | 3 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3B20 | 3 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3B25 | 3 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3B32 | 3 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 265 | 4 | 48
HDB3wHN3B40 | 3 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 271 | 4 | 48
HDB3wHN3B50 | 3 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 284 | 4 | 48
HDB3wHN3B63 | 3 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 293 | 4 | 48
HDB3wHN4B2 | 4 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 419 | 3 | 36
HDB3wHN4B6 | 4 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 400 | 3 | 36
HDB3wHN4B10 | 4 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4B16 | 4 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4B20 | 4 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4B25 | 4 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4B32 | 4 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 332 | 3 | 36
HDB3wHN4B40 | 4 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 374 | 3 | 36
HDB3wHN4B50 | 4 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 415 | 3 | 36
HDB3wHN4B63 | 4 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 461 | 3 | 36
HDB3wHN1C1 | 1 Kutup 6kA C Tipi 1A Otm.Sig. | 78 | 12 | 144
HDB3wHN1C2 | 1 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 78 | 12 | 144
HDB3wHN1C3 | 1 Kutup 6kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 80 | 12 | 144
HDB3wHN1C4 | 1 Kutup 6kA C Tipi 4A Otm.Sig. | 80 | 12 | 144
HDB3wHN1C6 | 1 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 74 | 12 | 144
HDB3wHN1C10 | 1 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1C16 | 1 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1C20 | 1 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1C25 | 1 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 64 | 12 | 144
HDB3wHN1C32 | 1 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 74 | 12 | 144
HDB3wHN1C40 | 1 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 86 | 12 | 144
HDB3wHN1C50 | 1 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 104 | 12 | 144
HDB3wHN1C63 | 1 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 110 | 12 | 144
HDB3wHN2C2 | 2 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 226 | 6 | 72
HDB3wHN2C6 | 2 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2C10 | 2 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2C16 | 2 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2C20 | 2 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2C25 | 2 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 183 | 6 | 72
HDB3wHN2C32 | 2 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 202 | 6 | 72
HDB3wHN2C40 | 2 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 219 | 6 | 72
HDB3wHN2C50 | 2 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 228 | 6 | 72
HDB3wHN2C63 | 2 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 234 | 6 | 72
HDB3wHN3C2 | 3 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 295 | 4 | 48
HDB3wHN3C6 | 3 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3C10 | 3 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3C16 | 3 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3C20 | 3 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3C25 | 3 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 239 | 4 | 48
HDB3wHN3C32 | 3 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 265 | 4 | 48
HDB3wHN3C40 | 3 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 271 | 4 | 48
HDB3wHN3C50 | 3 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 284 | 4 | 48
HDB3wHN3C63 | 3 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 293 | 4 | 48
HDB3wHN4C2 | 4 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 419 | 3 | 36
HDB3wHN4C6 | 4 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 400 | 3 | 36
HDB3wHN4C10 | 4 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4C16 | 4 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4C20 | 4 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4C25 | 4 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 311 | 3 | 36
HDB3wHN4C32 | 4 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 332 | 3 | 36
HDB3wHN4C40 | 4 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 374 | 3 | 36
HDB3wHN4C50 | 4 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 415 | 3 | 36
HDB3wHN4C63 | 4 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 461 | 3 | 36
HDB3WSD | Hata Bildirim Kontağı (HDB3W) | 175
HDB3WOF | Yardımcı Kontak (HDB3W) | 134
HDB3WMO220 | Açtırma Bobini (HDB3W) | 456
HDB9H63A1C6 | 1 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 133 | 12 | 144
HDB9H63A1C10 | 1 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 125 | 12 | 144
HDB9H63A1C16 | 1 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 125 | 12 | 144
HDB9H63A1C20 | 1 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 125 | 12 | 144
HDB9H63A1C25 | 1 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 125 | 12 | 144
HDB9H63A1C32 | 1 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 133 | 12 | 144
HDB9H63A1C40 | 1 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 140 | 12 | 144
HDB9H63A1C50 | 1 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 172 | 12 | 144
HDB9H63A1C63 | 1 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 209 | 12 | 144
HDB9H63A2C6 | 2 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 310 | 6 | 72
HDB9H63A2C10 | 2 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 282 | 6 | 72
HDB9H63A2C16 | 2 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 282 | 6 | 72
HDB9H63A2C20 | 2 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 282 | 6 | 72
HDB9H63A2C25 | 2 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 282 | 6 | 72
HDB9H63A2C32 | 2 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 317 | 6 | 72
HDB9H63A2C40 | 2 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 349 | 6 | 72
HDB9H63A2C50 | 2 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 383 | 6 | 72
HDB9H63A2C63 | 2 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 437 | 6 | 72
HDB9H63A3C6 | 3 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 383 | 4 | 48
HDB9H63A3C10 | 3 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 410 | 4 | 48
HDB9H63A3C16 | 3 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 410 | 4 | 48
HDB9H63A3C20 | 3 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 410 | 4 | 48
HDB9H63A3C25 | 3 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 410 | 4 | 48
HDB9H63A3C32 | 3 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 417 | 4 | 48
HDB9H63A3C40 | 3 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 427 | 4 | 48
HDB9H63A3C50 | 3 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 483 | 4 | 48
HDB9H63A3C63 | 3 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 546 | 4 | 48
HDB9H63A4C6 | 4 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 530 | 3 | 36
HDB9H63A4C10 | 4 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 504 | 3 | 36
HDB9H63A4C16 | 4 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 504 | 3 | 36
HDB9H63A4C20 | 4 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 504 | 3 | 36
HDB9H63A4C25 | 4 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 504 | 3 | 36
HDB9H63A4C32 | 4 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 528 | 3 | 36
HDB9H63A4C40 | 4 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 570 | 3 | 36
HDB9H63A4C50 | 4 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 707 | 3 | 36
HDB9H63A4C63 | 4 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 731 | 3 | 36
HDB9H63A1B16 | 1 Kutup 10kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 125 | 12 | 144
HDB9H63A1B20 | 1 Kutup 10kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 125 | 12 | 144
HDB9H63A1B25 | 1 Kutup 10kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 125 | 12 | 144
HDB9H63A1B32 | 1 Kutup 10kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 133 | 12 | 144
HDB9H63A1B40 | 1 Kutup 10kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 140 | 12 | 144
HDB9H63A1B50 | 1 Kutup 10kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 172 | 12 | 144
HDB9H63A1B63 | 1 Kutup 10kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 209 | 12 | 144
HDB9H63A3B16 | 3 Kutup 10kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 410 | 4 | 48
HDB9H63A3B20 | 3 Kutup 10kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 410 | 4 | 48
HDB9H63A3B25 | 3 Kutup 10kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 410 | 4 | 48
HDB9H63A3B32 | 3 Kutup 10kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 417 | 4 | 48
HDB9H63A3B40 | 3 Kutup 10kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 427 | 4 | 48
HDB9H63A3B50 | 3 Kutup 10kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 483 | 4 | 48
HDB9H63A3B63 | 3 Kutup 10kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 546 | 4 | 48
HDB3w125H1C63 | 1 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 209 | 12 | 108
HDB3w125H1C80 | 1 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 345 | 12 | 108
HDB3w125H1C100 | 1 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 354 | 12 | 108
HDB3w125H1C125 | 1 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 394 | 12 | 108
HDB3w125H2C63 | 2 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 437 | 6 | 54
HDB3w125H2C80 | 2 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 705 | 6 | 54
HDB3w125H2C100 | 2 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 931 | 6 | 54
HDB3w125H2C125 | 2 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 1211 | 6 | 54
HDB3w125H3C63 | 3 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 546 | 4 | 36
HDB3w125H3C80 | 3 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 1128 | 4 | 36
HDB3w125H3C100 | 3 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 1186 | 4 | 36
HDB3w125H3C125 | 3 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 1353 | 4 | 36
HDB3w125H4C63 | 4 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 731 | 3 | 27
HDB3w125H4C80 | 4 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 1265 | 3 | 27
HDB3w125H4C100 | 4 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 1598 | 3 | 27
HDB3w125H4C125 | 4 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 1951 | 3 | 27
HDB3VR225SC | 6kA 30mA 25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 491 | 1 | 60
HDB3VR232SC | 6kA 30mA 32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 491 | 1 | 60
HDB3VR240SC | 6kA 30mA 40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 491 | 1 | 60
HDB3VR263SC | 6kA 30mA 63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 557 | 1 | 60
HDB3VR225TC | 6kA 300mA 25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 491 | 1 | 60
HDB3VR232TC | 6kA 300mA 32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 491 | 1 | 60
HDB3VR240TC | 6kA 300mA 40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 491 | 1 | 60
HDB3VR263TC | 6kA 300mA 63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 557 | 1 | 60
HDB3VR280TC | 6kA 300mA 80 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 793 | 1 | 60
HDB3VR2100TC | 6kA 300mA 100 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi | 857 | 1 | 60
HDB3VR425SC | 6kA 30mA 25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 699 | 1 | 30
HDB3VR432SC | 6kA 30mA 32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 699 | 1 | 30
HDB3VR440SC | 6kA 30mA 40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 699 | 1 | 30
HDB3VR463SC | 6kA 30mA 63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 814 | 1 | 30
HDB3VR480SC | 6kA 30mA 80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 1165 | 1 | 30
HDB3VR4100SC | 6kA 30mA 100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 1262 | 1 | 30
HDB3VR425TC | 6kA 300mA 25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 699 | 1 | 30
HDB3VR432TC | 6kA 300mA 32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 699 | 1 | 30
HDB3VR440TC | 6kA 300mA 40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 699 | 1 | 30
HDB3VR463TC | 6kA 300mA 63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 814 | 1 | 30
HDB3VR480TC | 6kA 300mA 80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 1165 | 1 | 30
HDB3VR4100TC | 6kA 300mA 100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi | 1262 | 1 | 30
HDM363F2533XX | 50kA 3 Kutup 25A Sabit T.M.Ş | 1257 | 1 | 24
HDM363F3233XX | 50kA 3 Kutup 32A Sabit T.M.Ş | 1257 | 1 | 24
HDM363F4033XX | 50kA 3 Kutup 40A Sabit T.M.Ş | 1257 | 1 | 24
HDM363F5033XX | 50kA 3 Kutup 50A Sabit T.M.Ş | 1257 | 1 | 24
HDM363F6333XX | 50kA 3 Kutup 63A Sabit T.M.Ş | 1257 | 1 | 24
HDM3100N8033XX | 50kA 3 Kutup 80A Sabit T.M.Ş | 1443 | 1 | 16
HDM3100N10033XX | 50kA 3 Kutup 100A Sabit T.M.Ş | 1443 | 1 | 16
HDM3160N12533XX | 60kA 3 Kutup 125A Sabit T.M.Ş | 1620 | 1 | 12
HDM3160N16033XX | 60kA 3 Kutup 160A Sabit T.M.Ş | 1841 | 1 | 12
HDM3250N20033XX | 60kA 3 Kutup 200A Sabit T.M.Ş | 2258 | 1 | 12
HDM3250N25033XX | 60kA 3 Kutup 250A Sabit T.M.Ş | 2538 | 1 | 12
HDM3400N31533XX | 70kA 3 Kutup 315A Sabit T.M.Ş | 5320 | 1 | 4
HDM3400N40033XX | 70kA 3 Kutup 400A Sabit T.M.Ş | 5569 | 1 | 4
HDM3630N50033XX | 70kA 3 Kutup 500A Sabit T.M.Ş | 7555 | 1 | 4
HDM3630N63033XX | 70kA 3 Kutup 630A Sabit T.M.Ş | 7995 | 1 | 4
HDM3800F80033XX | 70kA 3 Kutup 800A Sabit T.M.Ş | 13535 | 1 | 2
HDM31600N100033XX | 70kA 3 Kutup 1000A Sabit T.M.Ş | 25568 | 1 | 1
HDM31600N125033XX | 70kA 3 Kutup 1250A Sabit T.M.Ş | 29393 | 1 | 1
HDM363F40B3XX | 50kA 4 Kutup 40A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 2118 | 1 | 18
HDM363F50B3XX | 50kA 4 Kutup 50A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 2118 | 1 | 18
HDM363F63B3XX | 50kA 4 Kutup 63A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 2118 | 1 | 18
HDM3100N80B3XX | 50kA 4 Kutup 80A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 2383 | 1 | 12
HDM3100N100B3XX | 50kA 4 Kutup 100A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 2383 | 1 | 12
HDM3160N125B3XX | 60kA 4 Kutup 125A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 2914 | 1 | 8
HDM3160N160B3XX | 60kA 4 Kutup 160A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 3336 | 1 | 8
HDM3250N200B3XX | 60kA 4 Kutup 200A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 4191 | 1 | 8
HDM3250N250B3XX | 60kA 4 Kutup 250A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 4262 | 1 | 8
HDM3400N315B3XX | 70kA 4 Kutup 315A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 8051 | 1 | 2
HDM3400N400B3XX | 70kA 4 Kutup 400A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 8487 | 1 | 2
HDM3630N500B3XX | 70kA 4 Kutup 500A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 10359 | 1 | 2
HDM3630N630B3XX | 70kA 4 Kutup 630A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 12013 | 1 | 2
HDM3800F800B3XX | 70kA 4 Kutup 800A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 16226 | 1 | 1
HDM363OF11K1BL | 63 Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 234 | 20 | 480
HDM3100FNOF11K1BL | 100 Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 267 | 20 | 480
HDM3160OF11K1BL | 160 Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 304 | 20 | 480
HDM3250OF11K1BL | 250 Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 353 | 20 | 480
HDM3400OF11K1BL | 400 Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 392 | 8 | 192
HDM3630OF11K1BL | 630 Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 429 | 8 | 192
HDM31600OF12K2BR | 1250 Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 497 | 1 | 1
HDM3250HL1 | 250 Dairesel Uzatma Kolu | 720 | 1 | 16
HDM3400HL1 | 400 Dairesel Uzatma Kolu | 730 | 2 | 4
HDM3630HL1 | 630 Dairesel Uzatma Kolu | 749 | 2 | 4
HDM3800HL1 | 800 Dairesel Uzatma Kolu | 825 | 2 | 4
HDM31600HL2 | 1250 Dairesel Uzatma Kolu | 3492
HDM363MX1A2 | 63 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 478 | 20 | 480
HDM3100FNMX1A2 | 100 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 490 | 20 | 480
HDM3160MX1A2 | 160 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 503 | 20 | 480
HDM3250MX1A2 | 250 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 618 | 8 | 192
HDM3400MX1A2 | 400 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 1077 | 8 | 192
HDM3630MX1A2 | 630 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 1165 | 8 | 192
HDM3800MX1A2R | 800 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 1280 | 1 | 1
HDM31600MX1A2L | 1250 Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 991 | 1 | 1
HDM363D1A2 | 25A - 63A Motor Mekanizması AC230V | 5581 | 1 | 16
HDM3100FND1A2 | 80A-100A Motor Mekanizması AC230V | 5581 | 1 | 16
HDM3160FD1A2 | 125A-160A Motor Mekanizması AC230V | 5945 | 1 | 16
HDM3250FD1A2 | 200A-250A Motor Mekanizması AC230V | 5945 | 1 | 16
HDM3400D1A2 | 315A-400A Motor Mekanizması AC230V | 9377 | 2 | 4
HDM3630D1A2 | 500A-630A Motor Mekanizması AC230V | 9377 | 2 | 4
HDM3800D1A2 | 800A Motor Mekanizması AC230V | 10045 | 2 | 4
HDM31600CD1A2 | 1000A-1250A Motor Mekanizması AC230V | 17937
HDM3S160M02531XX | 35kA 3 Kutup 25A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1966 | 1 | 16
HDM3S160M04031XX | 35kA 3 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1966 | 1 | 16
HDM3S160M06333XX | 35kA 3 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1966 | 1 | 16
HDM3S160M08033XX | 35kA 3 Kutup 80A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1843 | 1 | 16
HDM3S160M10033XX | 35kA 3 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1843 | 1 | 16
HDM3S160M12533XX | 35kA 3 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 2324 | 1 | 16
HDM3S160M16033XX | 35kA 3 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 2400 | 1 | 16
HDM3S250M20033XX | 35kA 3 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 2933 | 1 | 12
HDM3S250M25033XX | 35kA 3 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 3207 | 1 | 12
HDM3S400M40033XX | 50kA 3 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 6804 | 1 | 2
HDM3S630M50033XX | 50kA 3 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 9812 | 1 | 2
HDM3S630M63033XX | 50kA 3 Kutup 530A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 11501 | 1 | 2
HDM3E800M80033XX | 50kA 3 Kutup 800A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 15527 | 1 | 1
HDM3E16M163F555L | 50kA 3 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 46876 | 1 | 1
HDM3E16M163FNNNL | 50kA 3 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek. | 66158 | 1 | 1
HDM3S160M040B1XX | 35kA 4 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 2637 | 1 | 12
HDM3S160M063B3XX | 35kA 4 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 2637 | 1 | 12
HDM3S160M080B3XX | 35kA 4 Kutup 80A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 2743 | 1 | 12
HDM3S160M100B3XX | 35kA 4 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 2743 | 1 | 12
HDM3S160M125B3XX | 35kA 4 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 4111 | 1 | 12
HDM3S160M160B3XX | 35kA 4 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 4443 | 1 | 12
HDM3S250M200B3XX | 35kA 4 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 4884 | 1 | 8
HDM3S250M250B3XX | 35kA 4 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 5173 | 1 | 8
HDM3S400M400B3XX | 50kA 4 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 12157 | 1 | 2
HDM3S630M500B3XX | 50kA 4 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 15082 | 1 | 2
HDM3S630M630B3XX | 50kA 4 Kutup 530A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 17337 | 1 | 2
HDM3E800M800C3XX | 50kA 4 Kutup 800A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 17585 | 1 | 1
HDM3E16M164F555L | 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 59666 | 1 | 1
HDM3E16M164FNNNL | 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek. | 73462 | 1 | 1
HDM3S160OF11L | HDM3s-160 Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 225 | 1 | 320
HDM3S250OF11L | HDM3s-250 Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 263 | 1 | 320
HDM3S630OF11L | HDM3s-400/630 Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 321 | 1 | 64
HDM3S160MOA2 | HDM3s-160 AC motor mekanizması AC230V | 5063 | 1 | 8
HDM3S250MOA2 | HDM3s-250 AC motor mekanizması AC230V | 4816 | 1 | 12
HDM3S630MOA2 | HDM3s-400/630 AC motor mekanizması AC230V | 7398 | 1 | 2
HDM3E800D2 | HDM3E-800 Motor Mekanizması AC230V | 11893 | 1 | 1
HDM3S160H2 | HDM3s-160 Kare Uzatma Kolu | 596 | 1 | 16
HDM3S250H2 | HDM3s-250 Kare Uzatma Kolu | 651 | 1 | 16
HDM3S630H2 | HDM3s-400/630 Kare Uzatma Kolu | 767 | 1 | 8
HDM3S160MN2A2R | HDM3s-160 Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V | 929 | 1 | 160
HDM3S250MN2A2R | HDM3s-250 Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V | 1077 | 1 | 160
HDM3S630MN2A2R | HDM3s-400/630 Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V | 1459 | 1 | 48
HDM3E800MNA2L | HDM3E- 800 Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 1331 | 4 | 24
HDM3S160MX1A2R | HDM3s-160 Açtırma Bobini (sağ) AC230V | 373 | 1 | 320
HDM3S250MX1A2R | HDM3s-250 Açtırma Bobini (sağ) AC230V | 410 | 1 | 320
HDM3S630MX1A2R | HDM3s-400/630 Açtırma Bobini (sağ) AC230V | 997 | 1 | 64
HDM3E800MX1A2 | HDM3E-800 açtırma bobini (sağ) AC230V | 991 | 4 | 16
HDM6S100M0163XXX3 | 50kA 3 Kutup 16A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1966 | 1 | 10
HDM6S100M0253XXX3 | 50kA 3 Kutup 25A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1966 | 1 | 10
HDM6S100M0403XXX3 | 50kA 3 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1966 | 1 | 10
HDM6S100M0633XXX3 | 50kA 3 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1966 | 1 | 10
HDM6S100M1003XXX3 | 50kA 3 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 1843 | 1 | 10
HDM6S250M1253XXX3 | 50kA 3 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 2324 | 1 | 8
HDM6S250M1603XXX3 | 50kA 3 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 2400 | 1 | 8
HDM6S250M2003XXX3 | 50kA 3 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 2933 | 1 | 8
HDM6S250M2503XXX3 | 50kA 3 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 3207 | 1 | 8
HDM6S400M4003XXX3 | 70kA 3 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 6804 | 1 | 4
HDM6S630M5003XXX3 | 70kA 3 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 9812 | 1 | 2
HDM6S630M6303XXX3 | 70kA 3 Kutup 630A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 11501 | 1 | 2
HDM3E800M80033XX | 50kA 3 Kutup 800A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 15527 | 1 | 1
HDM3E16M163F555L | 50kA 3 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 46876 | 1 | 1
HDM3E16M163FNNNL | 50kA 3 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek. | 66158 | 1 | 1
HDM6S100M0404XXX3 | 50kA 4 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 2637 | 1 | 8
HDM6S100M0634XXX3 | 50kA 4 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 2637 | 1 | 8
HDM6S100M1004XXX3 | 50kA 4 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 2743 | 1 | 8
HDM6S250M1254XXX3 | 50kA 4 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 4111 | 1 | 8
HDM6S250M1604XXX3 | 50kA 4 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 4443 | 1 | 8
HDM6S250M2004XXX3 | 50kA 4 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 4884 | 1 | 8
HDM6S250M2504XXX3 | 50kA 4 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 5173 | 1 | 8
HDM6S400M4004XXX3 | 70kA 4 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 12157 | 1 | 2
HDM6S630M5004XXX3 | 70kA 4 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 15082 | 1 | 2
HDM6S630M6304XXX3 | 70kA 4 Kutup 630A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 17337 | 1 | 2
HDM3E800M800C3XX | 50kA 4 Kutup 800A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 17585 | 1 | 1
HDM3E16M164F555L | 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 59666 | 1 | 1
HDM3E16M164FNNNL | 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek. | 73462 | 1 | 1
HDM6s100MXN3 | HDM6s-100 açtırma bobini (sağ) AC230V 3P | 550 | 16 | 96
HDM6s250MXN3 | HDM6s-250 açtırma bobini (sağ) AC230V 3P | 642 | 16 | 96
HDM6s400MXN3 | HDM6s-400 açtırma bobini (sağ) AC230V 3P | 1122 | 8 | 48
HDM6s630MXN3 | HDM6s-630 açtırma bobini (sağ) AC230V 3P | 1220 | 6 | 36
HDM3E800MX1A2 | HDM3E-800 açtırma bobini (sağ) AC230V | 991 | 4 | 16
HDM6s100MXN | HDM6s-100 açtırma bobini (sol) AC230V 4P | 550 | 16 | 96
HDM6s250MXN | HDM6s-250 açtırma bobini (sol) AC230V 4P | 642 | 16 | 96
HDM6s400MXN | HDM6s-400 açtırma bobini (sol) AC230V 4P | 1122 | 8 | 48
HDM6s630MXN | HDM6s-630 açtırma bobini (sol) AC230V 4P | 1220 | 6 | 36
HDM3E800MX1A2 | HDM3E-800 açtırma bobini (sağ) AC230V 3P-4P | 991 | 4 | 16
HDM6s100OFXL | HDM6s-100 yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 304 | 10 | 60
HDM6s250OFXL | HDM6s-250 yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 285 | 10 | 60
HDM6s400OFXL | HDM6s-400 yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 298 | 8 | 48
HDM6s630OFXL | HDM6s-630 yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 519 | 8 | 48
HDM6s100OFX | HDM6s-100 yardımcı kontak (sağ) (1NO 1NC) 3P | 255 | 10 | 60
HDM6s250OFX | HDM6s-250 yardımcı kontak (sağ) (1NO 1NC) 3P | 290 | 10 | 60
HDM6s400OFX | HDM6s-400 yardımcı kontak (sağ) (1NO 1NC) 3P | 292 | 8 | 48
HDM6s630OFX | HDM6s-630 yardımcı kontak (sağ) (1NO 1NC) 3P | 497 | 8 | 48
HDM6s100OFXL2 | HDM6s-100 yardımcı kontak (sol) (2NO 2NC) | 396 | 10 | 60
HDM6s250OFXL2 | HDM6s-250 yardımcı kontak (sol) (2NO 2NC) | 445 | 10 | 60
HDM6s400OFXL2 | HDM6s-400 yardımcı kontak (sol) (2NO 2NC) | 445 | 8 | 48
HDM6s630OFXL2 | HDM6s-630 yardımcı kontak (sol) (2NO 2NC) | 757 | 8 | 48
HDM6s100MD1N | HDM6s-100 AC Motor Mekanizması AC230V | 4176 | 1 | 4
HDM6s250MD1N | HDM6s-250 AC Motor Mekanizması AC230V | 4176 | 1 | 4
HDM6s400D1N | HDM6s-400 AC Motor Mekanizması AC230V | 6257 | 1 | 2
HDM6s630D1N | HDM6s-630 AC Motor Mekanizması AC230V | 6257 | 1 | 2
HDM3E800D2 | HDM3E-800 Motor Mekanizması AC230V | 11893 | 1 | 1
HDM6s100MH2X | HDM6s-100 Kare Uzatma Kolu (Ayarlı Tip) | 564 | 2 | 8
HDM6s250MH2X | HDM6s-250 Kare Uzatma Kolu (Ayarlı Tip) | 661 | 2 | 8
HDM6s400H2XW | HDM6s-400 Kare Uzatma Kolu (sürgülü tip arkadan bağlantı) | 823 | 2 | 4
HDM6s630H2XW | HDM6s-630 Kare Uzatma Kolu (sürgülü tip arkadan bağlantı) | 829 | 2 | 2
HDM6s100LX | HDM6s- 16A-100A Mekanik Kilit 3P | 1159 | 2 | 16
HDM6s250LX | HDM6s- 125A-250A Mekanik Kilit 3P | 1274 | 2 | 16
HDM6s400LX | HDM6s- 315A-400A Mekanik Kilit 3P | 1626 | 2 | 6
HDM6s630LX | HDM6s- 500A-630A Mekanik Kilit 3P | 1856 | 2 | 6
HDM6s100MNN | HDM6s- 16A-100A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V 3P | 970 | 6 | 36
HDM6s250MNN | HDM6s- 125A-250A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V 3P | 1060 | 6 | 36
HDM6s400MNN | HDM6s- 315A-400A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V 3P | 1561 | 4 | 24
HDM6s630MNN | HDM6s- 500A-630A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V 3P | 1700 | 4 | 24
HDM3E800MNA2L | HDM3E- 800 Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 1331 | 4 | 24
HDW316M083FH5554M | 50 kA 800A Açık Tip Güç Şalteri 3P | 39589 | 1 | 1
HDW316M103FH5554M | 50 kA 1000A Açık Tip Güç Şalteri 3P | 40307 | 1 | 1
HDW320M123FH5556M | 80 kA 1250A Açık Tip Güç Şalteri 3P | 44774 | 1 | 1
HDW320M163FH5556M | 80 kA 1600A Açık Tip Güç Şalteri 3P | 46731 | 1 | 1
HDW320M203FH5556M | 80 kA 2000A Açık Tip Güç Şalteri 3P | 54604 | 1 | 1
HDW332M253FH5556M | 80 kA 2500A Açık Tip Güç Şalteri 3P | 69980 | 1 | 1
HDW332M323FH5556M | 80 kA 3200A Açık Tip Güç Şalteri 3P | 78869 | 1 | 1
HDW340M403DH5554M | 100 kA 4000A Açık Tip Güç Şalteri 3P |  | 1 | 1
HDW316M104FHNNN4M | 50 kA 1000A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 60837 | 1 | 1
HDW320M124FHNNN6M | 80 kA 1250A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 61156 | 1 | 1
HDW320M164FHNNN6M | 80 kA 1600A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 63263 | 1 | 1
HDW320M204FHNNN6M | 80 kA 2000A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 68899 | 1 | 1
HDW332M254FHNNN6M | 80 kA 2500A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 87662 | 1 | 1
HDW332M324FHNNN6M | 80 kA 3200A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 101785 | 1 | 1
HDW363M404DHNNN6M | 100 kA 4000A Açık Tip Güç Şalteri 4P |  | 1 | 1
HDW3MX2A | Açtırma Bobini AC230V (HDW3-1600/4000) | 2120 | 1 | 4
HDW3MX12A | Açtırma Bobini AC230V(HDW3-2000/3200) | 1107 | 1 | 10
HDW3XF2A | Kapama Bobini AC230V(HDW3-1600/4000) | 2108 | 1 | 4
HDW3XF12A | Kapama Bobini AC230V(HDW3-2000/3200) | 1107 | 1 | 10
HDW3MN2A | Düşük Gerilim Bobini AC230V(HDW3-1600/4000) | 2207 | 1 | 4
HDW3MN12A | Düşük Gerilim Bobini AC230V(HDW3-2000/3200) | 2823 | 1 | 6
HDW3MNR2A | Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini AC230V(HDW3-1600/4000) | 2149 | 1 | 4
HDW3MNR12A | Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini AC230V(HDW3-2000/3200) | 3407 | 1 | 1
HDW3MCH162A | Motor Mekanizması AC230V(HDW3-1600) | 4548 | 1 | 4
HDW3MCH202A | Motor Mekanizması AC230V(HDW3-2000) | 2954 | 1 | 6
HDW3MCH322A | Motor Mekanizması AC230V(HDW3-3200) | 3117 | 1 | 1
HDW3MCH402A | Motor Mekanizması AC230V(HDW3-4000) | 3820 | 1 | 1
HDW316FL2 | Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (HDW3-1600) | 4220 | 1 | 1
HDW332FL2 | Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (HDW3-2000/3200) | 4571 | 1 | 1
HDW340DL2 | Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (HDW3-4000) | 4559 | 1 | 1
HDM3L12F040B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 40A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 3726 | 1 | 8
HDM3L12F050B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 50A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 3726 | 1 | 8
HDM3L12F063B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 63A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 3763 | 1 | 8
HDM3L12F080B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 80A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 3763 | 1 | 8
HDM3L12F100B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 100A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 3763 | 1 | 8
HDM3L25F125B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 125A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 4225 | 1 | 8
HDM3L25F160B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 160A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 4636 | 1 | 8
HDM3L25F180B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 180A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 4958 | 1 | 8
HDM3L25F200B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 200A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 6549 | 1 | 8
HDM3L25F225B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 225A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 6741 | 1 | 8
HDM3L25F250B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 250A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 7311 | 1 | 8
HDM3L40F315B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 315A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 11685 | 1 | 2
HDM3L40F350B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 350A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 11969 | 1 | 2
HDM3L40F400B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 400A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 12166 | 1 | 2
HDM3L63F500B320AB3 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 500A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 15045 | 1 | 2
HDM3L63F630B320AB3 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 630A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 15959 | 1 | 2
HDM3L125OF11K1BR | Yardımcı kontak (sağ) HDM3L-125 1A+1K | 230 | 1 | 1
HDM3L160OF11K1BR | Yardımcı kontak (sağ) HDM3L-160/250 1A+1K | 302 | 1 | 1
HDM3L400OF11K1BR | Yardımcı kontak (sağ) HDM3L-400 1A+1K | 384 | 1 | 1
HDM3L630OF11K1BR | Yardımcı kontak (sağ) HDM3L-630 1A+1K | 421 | 1 | 1
HRT1810382 | Silindirik Sigorta 10X38mm 2A | 13 | 100 | 2400
HRT1810384 | Silindirik Sigorta 10X38mm 4A | 13 | 100 | 2400
HRT1810386 | Silindirik Sigorta 10X38mm 6A | 13 | 100 | 2400
HRT1810388 | Silindirik Sigorta 10X38mm 8A | 13 | 100 | 2400
HRT18103810 | Silindirik Sigorta 10X38mm 10A | 13 | 100 | 2400
HRT18103812 | Silindirik Sigorta 10X38mm 12A | 13 | 100 | 2400
HRT18103816 | Silindirik Sigorta 10X38mm 16A | 13 | 100 | 2400
HRT18103820 | Silindirik Sigorta 10X38mm 20A | 13 | 100 | 2400
HRT18103825 | Silindirik Sigorta 10X38mm 25A | 13 | 100 | 2400
HRT18103832 | Silindirik Sigorta 10X38mm 32A | 13 | 100 | 2400
HRT1832Z | Silindirik Sigorta Altlığı 1P 10X38mm | 37 | 12 | 288
HRT1832Z2 | Silindirik Sigorta Altlığı 2P 10X38mm | 85 | 6 | 144
HRT1832Z3 | Silindirik Sigorta Altlığı 3P 10X38mm | 121 | 4 | 96
HRT1814512 | Silindirik Sigorta 14X51mm 2A | 17 | 100 | 1000
HRT1814514 | Silindirik Sigorta 14X51mm 4A | 17 | 100 | 1000
HRT1814516 | Silindirik Sigorta 14X51mm 6A | 17 | 100 | 1000
HRT1814518 | Silindirik Sigorta 14X51mm 8A | 17 | 100 | 1000
HRT18145110 | Silindirik Sigorta 14X51mm 10A | 17 | 100 | 1000
HRT18145112 | Silindirik Sigorta 14X51mm 12A | 17 | 100 | 1000
HRT18145116 | Silindirik Sigorta 14X51mm 16A | 17 | 100 | 1000
HRT18145120 | Silindirik Sigorta 14X51mm 20A | 17 | 100 | 1000
HRT18145125 | Silindirik Sigorta 14X51mm 25A | 17 | 100 | 1000
HRT18145132 | Silindirik Sigorta 14X51mm 32A | 17 | 100 | 1000
HRT18145140 | Silindirik Sigorta 14X51mm 40A | 17 | 100 | 1000
HRT18145150 | Silindirik Sigorta 14X51mm 50A | 17 | 100 | 1000
HRT18145163 | Silindirik Sigorta 14X51mm 63A | 17 | 100 | 1000
HRT1863ZB | Silindirik Sigorta Altlığı 1P 14X51mm | 85 | 6 | 108
HRT1863Z2B | Silindirik Sigorta Altlığı 2P 14X51mm | 175 | 3 | 54
HRT1863Z3B | Silindirik Sigorta Altlığı 3P 14X51mm | 257 | 1 | 36
HDC60911M | 9A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 264 | 1 | 60
HDC61211M | 12A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 282 | 1 | 60
HDC61811M | 18A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 330 | 1 | 60
HDC62511M | 25A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 443 | 1 | 18
HDC63211M | 32A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 668 | 1 | 18
HDC64011M | 40A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 1095 | 1 | 8
HDC65011M | 50A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 1294 | 1 | 8
HDC66511M | 65A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 1600 | 1 | 8
HDC68011M | 80A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 2112 | 1 | 6
HDC69511M | 95A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 2298 | 1 | 6
HDC60911B | 9A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 264 | 1 | 60
HDC61211B | 12A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 282 | 1 | 60
HDC61811B | 18A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 330 | 1 | 60
HDC62511B | 25A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 443 | 1 | 18
HDC63211B | 32A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 668 | 1 | 18
HDC64011B | 40A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 1095 | 1 | 8
HDC65011B | 50A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 1294 | 1 | 8
HDC66511B | 65A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 1600 | 1 | 8
HDC68011B | 80A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 2112 | 1 | 6
HDC69511B | 95A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 2298 | 1 | 6
HDC611500M | 115A 220V 50Hz Kontaktör | 4199 | 1 | 4
HDC615000M | 150A 220V 50Hz Kontaktör | 4428 | 1 | 4
HDC618500M | 185A 220V 50Hz Kontaktör | 6054 | 1 | 4
HDC622500M | 225A 220V 50Hz Kontaktör | 6958 | 1 | 4
HDC626500M | 265A 220V 50Hz Kontaktör | 8102 | 1 | 1
HDC633000M | 330A 220V 50Hz Kontaktör | 11638 | 1 | 1
HDC640000M | 400A 220V 50Hz Kontaktör | 11852 | 1 | 1
HDC650000M | 500A 220V 50Hz Kontaktör | 19340 | 1 | 1
HDC663000M | 630A 220V 50Hz Kontaktör | 24494 | 1 | 1
HFT634 | HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 10-180S | 431 | 1 | 70
HFT632 | HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-30S | 431 | 1 | 70
HFT630 | HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-3S | 431 | 1 | 70
HFT624 | HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 10-180S | 431 | 1 | 70
HFT622 | HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-30S | 431 | 1 | 70
HFT620 | HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-3S | 431 | 1 | 70
HFD640 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 4NO | 138 | 6 | 102
HFD631 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 3NO 1NC | 138 | 6 | 102
HFD622 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NO 2NC | 138 | 6 | 102
HFD613 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 1NO 3NC | 138 | 6 | 102
HFD604 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 4NC | 138 | 6 | 102
HFD611 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 1NO 1NC | 95 | 10 | 170
HFD620 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NO | 91 | 10 | 170
HFD602 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NC | 95 | 10 | 170
HFC620 | HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 2NO | 140 | 1 | 60
HFC611 | HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 1NO 1NC | 140 | 1 | 60
HFC602 | HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 2NC | 140 | 1 | 60
HX6150M | Yedek Bobin 115A~150A 220V 50Hz | 892 | 1 | 12
HX6225M | Yedek Bobin 185A~225A 220V 50Hz | 1249 | 1 | 12
HX6330M | Yedek Bobin 265A~330A 220V 50Hz | 2073 | 1 | 12
HX6400M | Yedek Bobin 400A 220V 50Hz | 2799 | 1 | 6
HX6500M | Yedek Bobin 500A 220V 50Hz | 3301 | 1 | 4
HX6630M | Yedek Bobin 630A 220V 50Hz | 4781 | 1 | 4
HX618B | 9~18A 24V Yedek Bobin 50Hz | 109 | 2 | 80
HX618E | 9~18A 48V Yedek Bobin 50Hz | 109 | 2 | 80
HX618F | 9~18A 110V Yedek Bobin 50Hz | 109 | 2 | 80
HX618Q | 9~18A 380V Yedek Bobin 50Hz | 109 | 2 | 80
HX632B | 25~32A 24V Yedek Bobin 50Hz | 156 | 1 | 40
HX632E | 25~32A 48V Yedek Bobin 50Hz | 156 | 1 | 40
HX632F | 25~32A 110V Yedek Bobin 50Hz | 156 | 1 | 40
HX632Q | 25~32A 380V Yedek Bobin 50Hz | 156 | 1 | 40
HX665B | 40~65A 24V Yedek Bobin 50Hz | 175 | 1 | 18
HX665E | 40~65A 48V Yedek Bobin 50Hz | 210 | 1 | 18
HX665F | 40~65A 110V Yedek Bobin 50Hz | 175 | 1 | 18
HX665Q | 40~65A 380V Yedek Bobin 50Hz | 175 | 1 | 18
HX695B | 80~95A 24V Yedek Bobin 50Hz | 220 | 1 | 18
HX695E | 80~95A 48V Yedek Bobin 50Hz | 220 | 1 | 18
HX695F | 80~95A 110V Yedek Bobin 50Hz | 220 | 1 | 18
HX695Q | 80~95A 380V Yedek Bobin 50Hz | 220 | 1 | 18
HFR632H | Mekanik Kilit (3 Kutup) 9A~32A (4 Kutup) 9A~25A | 228 | 1 | 60
HFR695H | Mekanik Kilit (3 Kutup) 40A~95A | 300 | 1 | 60
HFR6FFHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 115A~150A | 228 | 1 | 60
HFR6GGHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 185A~225A | 228 | 1 | 60
HFR6HHHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 265A~330A | 228 | 1 | 60
HFR6KKHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 400A~500A | 228 | 1 | 60
HFR6LLHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3 Kutup) 630A (4 Kutup) 630A~800A | 228 | 1 | 60
HDR618P15 | 0,10~0,15A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR618P18 | 0,12~0,18A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR618P25 | 0,18~0,25A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR618P36 | 0,25~0,36A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR618P5 | 0,35~0,50A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR618P7 | 0,50~0,70A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR618P9 | 0,63~0,90A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6181P2 | 0,90~1,20A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6181P8 | 1,20~1,80A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6182P5 | 1,80~2,50A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6183P6 | 2,50~3,60A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6184P8 | 3,50~4,80A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6186P3 | 4,50~6,30A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6187 | 5~7A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6189 | 6,3~9A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR61812 | 9~12A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR61815 | 11~15A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR61818 | 14~18A Termik Röle | 440 | 1 | 90
HDR6329 | 6,3~9A Termik Röle | 553 | 1 | 18
HDR63212 | 9~12A Termik Röle | 553 | 1 | 18
HDR63218 | 14~18A Termik Röle | 591 | 1 | 18
HDR63225 | 18~25A Termik Röle | 612 | 1 | 18
HDR63232 | 23~32A Termik Röle | 612 | 1 | 18
HDR69525 | 18~25A Termik Röle | 961 | 1 | 27
HDR69532 | 23~32A Termik Röle | 961 | 1 | 27
HDR69540 | 30~40A Termik Röle | 993 | 1 | 27
HDR69550 | 37~50A Termik Röle | 1024 | 1 | 27
HDR69565 | 48~65A Termik Röle | 1037 | 1 | 27
HDR69570 | 55~70A Termik Röle | 1199 | 1 | 27
HDR69580 | 63~80A Termik Röle | 1284 | 1 | 27
HDR69595 | 80~95A Termik Röle | 1284 | 1 | 27
HDR618565 | 48-65A Termik Röle | 1462 | 1 | 12
HDR618570 | 55-70A Termik Röle | 1462 | 1 | 12
HDR618580 | 63-80A Termik Röle | 1530 | 1 | 12
HDR618595 | 75-95A Termik Röle | 1545 | 1 | 12
HDR6185115 | 90-115A Termik Röle | 1566 | 1 | 12
HDR6185135 | 105-135A Termik Röle | 1598 | 1 | 12
HDR6185150 | 120-150A Termik Röle | 1658 | 1 | 12
HDR6185160 | 130-160A Termik Röle | 1658 | 1 | 12
HDR6185185 | 150-185A Termik Röle | 1658 | 1 | 12
HDR6630200F | 145-200A Termik Röle | 3848 | 1 | 2
HDR6630250F | 180-250A Termik Röle | 3848 | 1 | 2
HDR6630320F | 230-320A Termik Röle | 3839 | 1 | 2
HDR6630400F | 290-400A Termik Röle | 3839 | 1 | 2
HDR6630480F | 350-480A Termik Röle | 3839 | 1 | 2
HDR6630630F | 460-630A Termik Röle | 3839 | 1 | 2
HJRS2634F | 2.5~4A Ray Tipi Termik Röle | 396 | 1 | 48
HJRS2636P3F | 4~6.3A Ray Tipi Termik Röle | 396 | 1 | 48
HJRS26310F | 6.3~10A Ray Tipi Termik Röle | 396 | 1 | 48
HJRS26316F | 10~16A Ray Tipi Termik Röle | 396 | 1 | 48
HJRS26325F | 16~25A Ray Tipi Termik Röle | 396 | 1 | 48
HJRS26340F | 25~40A Ray Tipi Termik Röle | 559 | 1 | 48
HJRS26357F | 40~57A Ray Tipi Termik Röle | 559 | 1 | 48
HJRS26363F | 50~63A Ray Tipi Termik Röle | 559 | 1 | 48
HDR618J | HDR6-18 Termik Röle Ray Montaj Aparatı | 31 | 2 | 66
HDR632J | HDR6-32 Termik Röle Ray Montaj Aparatı | 44 | 2 | 36
HDR695J | HDR6-95 Termik Röle Ray Montaj Aparatı | 97 | 2 | 24
HJX20904M7 | 09A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 328 | 1 | 50
HJX21204M7 | 12A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 349 | 1 | 50
HJX22504M7 | 25A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 579 | 1 | 40
HJX24004M7 | 40A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 1645 | 1 | 12
HJX25004M7 | 50A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 1811 | 1 | 12
HJX26504M7 | 65A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 2057 | 1 | 12
HJX28004M7 | 80A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 2793 | 1 | 10
HJX29504M7 | 95A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 2905 | 1 | 10
HJX2F1154M7 | 115A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 6001 | 1 | 4
HJX2F1504M7 | 150A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 6390 | 1 | 4
HJX2F1854M7 | 185A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 8213 | 1 | 4
HJX2F2254M7 | 225A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 8453 | 1 | 2
HJX2F2654M7 | 265A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 12372 | 1 | 2
HJX2F3304M7 | 330A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 16794 | 1 | 2
HJX2F4004M7 | 400A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 17409 | 1 | 2
HJX2F5004M7 | 500A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 23336 | 1 | 2
HJX2F6304M7 | 630A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 32704 | 1 | 1
HJX2F8004M7 | 800A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 38061 | 1 | 1
HF440 | Üstten Yardımcı Kontak 4NO | 138 | 6 | 102
HF431 | Üstten Yardımcı Kontak 3NO 1NC | 138 | 6 | 102
HF422 | Üstten Yardımcı Kontak 2NO 2NC | 138 | 10 | 170
HF413 | Üstten Yardımcı Kontak 1NO 3NC | 138 | 6 | 102
HF404 | Üstten Yardımcı Kontak 4NC | 138 | 6 | 102
HF411 | Üstten Yardımcı Kontak 1NO 1NC | 95 | 10 | 170
HF420 | Üstten Yardımcı Kontak 2NO | 91 | 10 | 170
HF402 | Üstten Yardımcı Kontak 2NC | 95 | 10 | 170
HFR632H | Mekanik Kilit (3 Kutup) 9A~32A (4 Kutup) 9A~25A | 228 | 1 | 60
HFR695HX | Mekanik Kilit (4 Kutup) 40A~95A | 300 | 1 | 60
HFR6FFHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 115A~150A | 228 | 1 | 60
HFR6GGHS | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 185A~225A | 228 | 1 | 60
HFR6HHHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 265A~330A | 228 | 1 | 60
HFR6KKHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 400A~500A | 228 | 1 | 60
HFR6LLHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3 Kutup) 630A (4 Kutup) 630A~800A | 228 | 1 | 60
HDC17K63010M7 | Mini Kontaktör-6A-1 NO 220V 50Hz | 230 | 1 | 144
HDC17K63001M7 | Mini Kontaktör-6A-1 NC 220V 50Hz | 230 | 1 | 144
HDC17K93010M7 | Mini Kontaktör-9A-1 NO 220V 50Hz | 256 | 1 | 144
HDC17K93001M7 | Mini Kontaktör-9A-1 NC 220V 50Hz | 256 | 1 | 144
HDC17K123010M7 | Mini Kontaktör-12A-1 NO 220V 50Hz | 275 | 1 | 144
HDC17K123001M7 | Mini Kontaktör-12A-1 NC 220V 50Hz | 275 | 1 | 144
HDC17K63010B7 | Mini Kontaktör-6A-1 NO 24V 50Hz | 230 | 4 | 144
HDC17K63001B7 | Mini Kontaktör-6A-1 NC 24V 50Hz | 230 | 4 | 144
HDC17K93010B7 | Mini Kontaktör-9A-1 NO 24V 50Hz | 256 | 4 | 144
HDC17K93001B7 | Mini Kontaktör-9A-1 NC 24V 50Hz | 256 | 4 | 144
HDC17K123010B7 | Mini Kontaktör-12A-1 NO 24V 50Hz | 275 | 4 | 144
HDC17K123001B7 | Mini Kontaktör-12A-1 NC 24V 50Hz | 275 | 4 | 144
HF4K11 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 1NO 1NC | 119 | 1 | 378
HF4K20 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NO | 119 | 1 | 378
HF4K02 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NC | 119 | 1 | 378
HF4K22 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NO 2NC | 144 | 1 | 378
HDC19S2511M7 | 25A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 686 | 1 | 20
HDC19S3211M7 | 32A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 866 | 1 | 16
HDC19S4311M7 | 43A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 1276 | 1 | 16
HDC19S6321M7 | 63A 2NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 1908 | 1 | 8
HDC19S9521M7 | 95A 2NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 2527 | 1 | 8
HDP632P4 | 0.25-0.4A 220V 50Hz Motor Koruma | 664 | 1 | 60
HDP632P63 | 0.4-0.63A 220V 50Hz Motor Koruma | 664 | 1 | 60
HDP6321 | 0.63-1A 220V 50Hz Motor Koruma | 664 | 1 | 60
HDP6321P6 | 1-1.6A 220V 50Hz Motor Koruma | 664 | 1 | 60
HDP6322P5 | 1.6-2.5A 220V 50Hz Motor Koruma | 688 | 1 | 60
HDP6324 | 2.5-4A 220V 50Hz Motor Koruma | 688 | 1 | 60
HDP6326P3 | 4-6.3A 220V 50Hz Motor Koruma | 694 | 1 | 60
HDP63210 | 6-10A 220V 50Hz Motor Koruma | 694 | 1 | 60
HDP63214 | 9-14A 220V 50Hz Motor Koruma | 727 | 1 | 60
HDP63218 | 13-18A 220V 50Hz Motor Koruma | 727 | 1 | 60
HDP63223 | 17-23A 220V 50Hz Motor Koruma | 763 | 1 | 60
HDP63225 | 20-25A 220V 50Hz Motor Koruma | 763 | 1 | 60
HDP63232 | 24-32A 220V 50Hz Motor Koruma | 763 | 1 | 60
HDP17Z8040 | 25-40A 220V 50Hz Motor Koruma | 2258 | 1 | 30
HDP17Z8063 | 40-63A 220V 50Hz Motor Koruma | 2258 | 1 | 30
HDP17Z8080 | 56-80A 220V 50Hz Motor Koruma | 2258 | 1 | 30
HAU220 | Motor Koruma Düşük Gerilim Bobini 220~240V | 292 | 2 | 48
HAS220 | Motor Koruma Açtırma Bobini 220~240V | 292 | 2 | 48
HAE20 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Üst) 2A Kontak | 91 | 40 | 320
HAE11 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Üst) 1A+1K Kontak | 91 | 40 | 320
HAN20 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 2A Kontak | 238 | 4 | 96
HAN11 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 1A+1K Kontak | 181 | 4 | 96
HDP632MC | Motor Koruma Muhafaza Kutusu IP55 | 246 | 1 | 5
HDP17Z80A02 | HDP17Z - Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 2A Kontak | 234 | 10 | 150
HDP17Z80A01 | HDP17Z - Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 1NO 1NC Kontak | 234 | 10 | 150
HLAY5EA42 | 1NK Yaylı Buton - Kırmızı | 45 | 10 | 200
HLAY5EA21 | 1NA Yaylı Buton - Siyah | 45 | 10 | 200
HLAY5EA31 | 1NA Yaylı Buton - Yeşil | 45 | 10 | 200
HLAY5EA51 | 1NA Yaylı Buton - Sarı | 45 | 10 | 200
HLAY5EA61 | 1NA Yaylı Buton - Mavi | 45 | 10 | 200
HLAY5EC42 | Mantar Kafa Yaylı Buton 40 mm 1 NK - Kırmızı | 66 | 10 | 160
HLAY5EC45 | Mantar Kafa Yaylı Buton 40 mm 1NA+1 NK - Kırmızı | 84 | 10 | 160
HLAY5EW84M5L | 1NA+1NK İkiz Buton | 120 | 10 | 160
HLAY5ES542 | Acil Durdurma Butonu 40 mm Tetiklemeli Kilitli 1NK - Kırmızı | 75 | 10 | 160
HLAY5ES545 | Acil Durdurma Butonu 40 mm Tetiklemeli Kilitli 1NA+1NK - Kırmızı | 99 | 10 | 160
HLAY5ED21 | 1NA Mandal Buton - 2 Konumlu | 61 | 10 | 160
HLAY5ED33 | 2NA Mandal Buton - 3 Konumlu | 84 | 10 | 160
HLAY5ED41 | 1NA Mandal Buton - 2 Konumlu Reset | 61 | 10 | 160
HLAY5ED53 | 1NA Mandal Buton - 3 Konumlu Reset | 66 | 10 | 160
HLAY5EG21 | 1NA Kilitli buton - 2 Konumlu | 153 | 10 | 160
HLAY5EG33 | 2NA Kilitli Buton - 3 Konumlu Reset | 183 | 10 | 160
HLAY5EW33M5L | Led Işıklı Buton220 V 1NA+1NK - Yeşil | 104 | 10 | 160
HLAY5EW34M5L | Led Işıklı Buton220 V 1NA+1NK - Kırmızı | 104 | 10 | 160
HLAY5EW35M5L | Led Işıklı Buton 220 V 1NA+1NK - Sarı | 104 | 10 | 160
HLAY5EW36M5L | Led Işıklı Buton 220 V 1NA+1NK - Mavi | 104 | 10 | 160
HLAY5EW31M5L | Led Işıklı Buton 220 V 1NA+1NK - Beyaz | 104 | 10 | 160
HLAY5EW33B5L | Led Işıklı Buton 24 V 1NA+1NK - Yeşil | 104 | 10 | 160
HLAY5EW34B5L | Led Işıklı Buton 24 V 1NA+1NK - Kırmızı | 104 | 10 | 160
HLAY5BE101 | 1 NA Kontak | 27 | 25 | 500
HLAY5BE102 | 1 NK Kontak | 27 | 25 | 500
HLD1122D41M3 | Sinyal Lambası AC 220V - Yeşil | 45 | 12 | 360
HLD1122D41M4 | Sinyal Lambası AC 220V - Kırmızı | 45 | 12 | 360
HLD1122D41M5 | Sinyal Lambası AC 220V - Sarı | 45 | 12 | 360
HLD1122D41M8 | Sinyal Lambası AC220V - Mavi | 45 | 12 | 360
HLD1122D41M7 | Sinyal Lambası AC220V - Beyaz | 45 | 12 | 360
HLD1122D21B3 | Sinyal Lambası AC.DC 24V - Yeşil | 45 | 12 | 360
HLD1122D21B4 | Sinyal Lambası AC.DC 24V- Kırmızı | 45 | 12 | 360
HLD1122D21B5 | Sinyal Lambası AC.DC 24V - Sarı | 45 | 12 | 360
HLD1122D21B8 | Sinyal Lambası AC.DC 24V - Mavi | 45 | 12 | 360