## Sheet1
Tense Fiyat Listesi – 2023 Güncel
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | 2023-Liste Fiyatı
RGT-MT18 (SVC) | 18 Kademe SVC Uyumlu Dokunmatik Ekran Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 6.250,00
RGT-12 (SVC) | 12 Kademe, Haberleşmeli, SVC Uyumlu Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 3.900,00
RGT-12E SVC | Haberleşmesiz + SVC Kontrollü (YENİ) | ₺ 3.600,00
RGT-18 (SVC) | 18 Kademe, Haberleşmeli, SVC Uyumlu Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 5.000,00
RGT-18E (SVC) | Haberleşmesiz + SVC Kontrollü (YENİ) | ₺ 4.100,00
RGT-18G | Haberleşmeli + SVC Kontrollü + “GES uyumlu” (YENİ) | ₺ 5.000,00
ROG-MT18 (SVC) | 18 Kademe SVC Uyumlu Orta Gerilim Ölçümlü Dokunmatik E.Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 7.000,00
RGM-07E | 7 Kad. 1 Faz Ekonomik Tip Faz Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 2.300,00
RGM-12E | 12 Kad. 1 Faz Ekonomik Tip Faz Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 2.500,00
RGT-12E | 12 Kad. 3 Faz Reaktif Güç Kontrol Rölesi,Jeneratör Kompanzasyon | ₺ 3.200,00
RGT-12H | 12. Kad.3 Faz ve Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 3.250,00
RGT-18E | 18 Kad. 3 Faz Reaktif Güç Kontrol Rölesi,Jeneratör Kompanzasyon | ₺ 3.750,00
RGT-18H | 18. Kad.3 Faz ve Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 3.850,00
RGT-24H | 24. Kad.3 Faz ve Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi | ₺ 4.000,00
SRL-5T | MAX. 5Kvar Endüktif Yük Sürücü | ₺ 3.100,00
SRL-10T | MAX. 10Kvar Endüktif Yük Sürücü | ₺ 4.100,00
SRL-20T | MAX. 20Kvar Endüktif Yük Sürücü | ₺ 5.300,00
SRL-30T | MAX. 30Kvar Endüktif Yük Sürücü | ₺ 6.600,00
TNS-1,5 | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 1,5 kVar 230V | 110,00 $
TNS-1,66S | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 1,6 kVar 230V | 115,00 $
TNS-2,5 | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 2,5 kVar 230 | 180,00 $
TNS-3 | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 3 kVar 230V | 190,00 $
TNS-3,33S | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 3,3 kVar 230V | 230,00 $
TNS-5 | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 5 kVar 230V | 280,00 $
TNS-6,67S | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 6,67 kVar 230V | 380,00 $
TNS-7,5 | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 7,5 kVar 230V | 385,00 $
TNS-10S | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 10 kVar 230V | 455,00 $
OP-232 | Optik Okuyucu,RS-232 ile Haberleşmeli, Neodyum Mıknatıslı | ₺ 365,00
OP-USB | Optik Okuyucu,Usb 1,1/ Usb 2,2 ile Haberleşmeli, Neodyum Mıknatıslı | ₺ 550,00
USB-CON | RS-232 Usb Çevirici ve RS-485 Usb Çevirici,300 bps-230,4 Kbps Baudrate,izoleli | ₺ 1.200,00
ETH-MOD-T | Ethernet Modem,RS-232,RS-485,TCP/IP Uyumlu. Modbus iletişim | ₺ 2.900,00
GSM-MOD | Gsm Modem QUAD BAND GSM,GPRS.EDGE RS-232,RS-485,TCP-IP Uyumlu,Modbus | ₺ 3.900,00
RF-MOD-SET (RF-MOD-TR+RF-MOD-RC) | RF Tabanlı Kuyu-Depo Kontrol Sistemi | ₺ 6.700,00
GSM-MOD-SET (GSM-MOD-TR+GSM-MOD-RC) | GSM Tabanlı Kuyu-Depo Kontrol Sistemi | ₺ 6.700,00
HA-5 | Harici GSM Anten (5DBİ – 3 metre kablolu) | ₺ 660,00
HA-9 | Harici GSM Anten (9DBİ – 3 metre kablolu) | ₺ 1.350,00
TENSE WEB-SERVER | Tense Enerji Takip Sistemi | Bilgi Alınız
DATA-SIM | 1 Yıllık Sim Kart Bedeli (TURKCELL) | 250,00 ₺ (Net Fiyat)
DATA-SIM | 2 Yıllık Sim Kart Bedeli (TURKCELL) | 320,00 ₺ (Net Fiyat)
WIN-SERVER PRO | Windows Tabanlı Enerji Takip Programı (250 Cihaz) | Bilgi Alınız
WEB-SERVER PRO | Web Tabanlı Enerji Takip Programı (250 Cihaz) | Bilgi Alınız
TPM-01E | Şebeke Analizörü | ₺ 1.500,00
TPM-01ES | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölçümü,RS-485 Haberleşmeli,LED Ekran) | ₺ 1.600,00
TPM-01ESH | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölç,RS-485 Hab,2 Röle çıkış,1 Dij. İnput,LED Ekran) | ₺ 1.800,00
TPM-02 | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölçümü,RS-485 Haberleşmeli,Grafik LCD) | ₺ 3.300,00
TPM-03 | Şebeke Analizörleri (2-63.Harmonik Ölçümü,Nötr Akım Ölçümü,RS-485 Haberleşmeli) | ₺ 4.000,00
TPM-04 | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölçümü,RS-485 Haberleşmeli,Custom LCD) | ₺ 2.200,00
TPM-04SH | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölç,RS-485 Hab,2 Röle çıkış,1 Dij. İnput,Custom LCD) | ₺ 2.300,00
TPM-04SHD | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölç,RS-485 Hab,2 Röle çıkış,1 Dij. İnput,Custom LCD) | YAKINDA
TPM-04SHDL | Enerji Analizörü Haberleşmeli | ₺ 2.500,00
TPM-05 | Şebeke Analizörleri (2-55.Harmonik Ölç,RS-485 Hab,2 Röle çıkış,1 Dij. İnput,Custom LCD) | ₺ 4.000,00
TMK-0,25 | 0.25kvar/230V Monofaze kondansatör | 15,00 $
TMK-0,5 | 0.5 kvar/230V Monofaze kondansatör | 15,00 $
TMK-1 | 1 kvar/230V Monofaze kondansatör | 19,00 $
TMK-1,5 | 1.5 kvar/230V Monofaze kondansatör | 23,00 $
TMK-2,5 | 2.5 kvar/230V Monofaze kondansatör | 42,00 $
TMK-5 | 5 kvar/230V Monofaze kondansatör | 63,00 $
TMK-7,5 | 7.5 kvar/230V Monofaze kondansatör | 95,00 $
TMK-10 | 10 kvar/230V Monofaze kondansatör | 120,00 $
TTK-0.5 | 0.5 kvar/400V Trifaze kondansatör | 16,00 $
TTK-1 | 1 kvar/400V Trifaze kondansatör | 16,00 $
TTK-1.5 | 1.5 kvar/400V Trifaze kondansatör | 21,00 $
TTK-2.5 | 2.5 kvar/400V Trifaze kondansatör | 25,00 $
TTK-5 | 5 kvar/400V Trifaze kondansatör | 39,00 $
TTK-7.5 | 7.5 kvar/400V Trifaze kondansatör | 49,00 $
TTK-10 | 10 kvar/400V Trifaze kondansatör | 60,00 $
TTK-12.5 | 12.5 kvar/400V Trifaze kondansatör | 63,00 $
TTK-15 | 15 kvar/400V Trifaze kondansatör | 80,00 $
TTK-20 | 20 kvar/400V Trifaze kondansatör | 105,00 $
TTK-25 | 25 kvar/400V Trifaze kondansatör | 125,00 $
TTK-30 | 30 kvar/400V Trifaze kondansatör | 140,00 $
TTK-40 | 40 kvar/400V Trifaze kondansatör | 230,00 $
TTK-50 | 50 kvar/400V Trifaze kondansatör | 275,00 $
TTKB-5 | 5 kvar/525V Trifaze kondansatör | 65,00 $
TTKB-7.5 | 7.5 kvar/525V Trifaze kondansatör | 75,00 $
TTKB-10 | 10 kvar/525V Trifaze kondansatör | 80,00 $
TTKB-12.5 | 12.5 kvar/525V Trifaze kondansatör | 95,00 $
TTKB-15 | 15 kvar/525V Trifaze kondansatör | 112,00 $
TTKB-20 | 20 kvar/525V Trifaze kondansatör | 150,00 $
TTKB-25 | 25 kvar/525V Trifaze kondansatör | 190,00 $
TTKB-30 | 30 kvar/525V Trifaze kondansatör | 220,00 $
TTKB-40 | 40 kvar/525V Trifaze kondansatör | 240,00 $
TTKA-12,5 | 12,5 kvar/690V Trifaze kondansatör | 105,00 $
TTKA-15 | 15 kvar/690V Trifaze kondansatör | 125,00 $
TTKA-20 | 20 kvar/690V Trifaze kondansatör | 165,00 $
TTKA-25 | 25 kvar/690V Trifaze kondansatör | 205,00 $
KMP-2,5 | 2,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 28,00 $
KMP-5 | 5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 31,00 $
KMP-7,5 | 7,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 33,00 $
KMP-10 | 10 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 35,00 $
KMP-12,5 | 12,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 38,00 $
KMP-15 | 15 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 46,00 $
KMP-20 | 20 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 52,00 $
KMP-25 | 25 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 60,00 $
KMP-30 | 30 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 86,00 $
KMP-40 | 40 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 100,00 $
KMP-50 | 50 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 115,00 $
KMP-60 | 60 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 140,00 $
UEM5-100L/80 | Kompakt Şalter 80A Sabit | 70,00 $
UEM5-100L/100 | Kompakt Şalter 100A Sabit | 70,00 $
UEM5-250L/125 | Kompakt Şalter 125A Sabit | 115,00 $
UEM5-250L/160 | Kompakt Şalter 160A Sabit | 115,00 $
UEM5-250L/200 | Kompakt Şalter 200A Sabit | 138,00 $
UEM5-250L/250 | Kompakt Şalter 250A Sabit | 140,00 $
UEM5-400L/315 | Kompakt Şalter 315A Sabit | 230,00 $
UEM5-400L/400 | Kompakt Şalter 400A Sabit | 230,00 $
UEM5-630L/630 | Kompakt Şalter 630A Sabit | 370,00 $
CA1S11 | Yan Yardımcı Blok | 9,50 $
CA1R22 | Üst Yardımcı Blok | 15,00 $
UEC3-09C | 4 kW-9A, 1 NA KONTAKTÖR | 12,00 $
UEC3-12C | 5,5 kW-12A, 1 NA KONTAKTÖR | 13,00 $
UEC3-18C | 7,5 kW-18A, 1 NA KONTAKTÖR | 16,00 $
UEC3-25C | 11 kW-25A, 1 NA KONTAKTÖR | 22,00 $
UEC1-09C | 4 kW-9A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 18,00 $
UEC1-12C | 5,5 kW-12A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 19,00 $
UEC1-18C | 7,5 kW-18A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 21,00 $
UEC1-25C | 11 kW-25A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 31,00 $
UEC1-32C | 15 kW-32A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 34,00 $
UEC1-38C | 18 kW-32A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 39,00 $
UEC1-40C | 18,5 kW -40A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 52,00 $
UEC1-50C | 22 kW-50A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 62,00 $
UEC1-65C | 30 kW-65A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 72,00 $
UEC1-80C | 37 kW-80A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 88,00 $
UEC1-95C | 45 kW-95A, 1 NA+1NK KONTAKTÖR | 121,00 $
UEC1-115C | 55 kW-115A KONTAKTÖR | 178,00 $
UEC1-150C | 75 kW-150A KONTAKTÖR | 220,00 $
UEC1-185C | 95 kW-185A KONTAKTÖR | 235,00 $
UEC1-185FM7 | 95 kW-185A KONTAKTÖR | 245,00 $
UEC1-225FM7 | 130 kW-225A KONTAKTÖR | 250,00 $
UEC1-330FM7 | 200 kW-330A KONTAKTÖR | 450,00 $
UEC1-400FM7 | 250 kW-400A KONTAKTÖR | 485,00 $
UEC1-500FM7 | 300 kW-500A KONTAKTÖR | 660,00 $
UEC1-630FM7 | 400 kW-630A KONTAKTÖR | 925,00 $
UEC1-09CB-24V | 4 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 16,00 $
UEC1-12CB-24V | 5,5 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 17,00 $
UEC1-18CB-24V | 7,5 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 19,50 $
UEC1-25CB-24V | 11 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 28,00 $
UEC1-32CB-24V | 14 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 32,00 $
UEC1-38CB-24V | 17 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 36,00 $
UEC1-50CB-24V | 22 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 58,50 $
UEC1-65CB-24V | 30 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 68,00 $
UEC1-80CB-24V | 37 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 83,00 $
UEC1-95CB-24V | 45 kW-9A, 1 NA+1NK 24V AC KONTAKTÖR | 115,00 $
UEC1-40C11KU7D | AC 3 Kutup 100-240V AC/DC 18.5 KW-40A 60 1NA+NK KONTAKTÖR | 110,00 $
UEC1-50C11KU7D | AC 3 Kutup 100-240V AC/DC 22 KW-50A 80 1NA+1NK KONTAKTÖR | 130,00 $
UEC1-65C11KU7D | AC 3 Kutup 100-240V AC/DC 30 KW-65A 80 1NA+1NK KONTAKTÖR | 160,00 $
UEC1-80C11KU7D | AC 3 Kutup 100-240V AC/DC 37KW-80A 125 1NA+1NK KONTAKTÖR | 220,00 $
UEC1-100C11KU7D | AC 3 Kutup 100-240V AC/DC 45 KW-95A 125 1NA+1NK KONTAKTÖR | 240,00 $
UER1-40/2.5BZ | 1.8 – 2.5A Ayar sahalı Termik Röle | 20,00 $
UER1-40/4.0BZ | 2.9 – 4.0A Ayar sahalı Termik Röle | 20,00 $
UER1-40/6.3BZ | 4.5 – 6.3A Ayar sahalı Termik Röle | 20,00 $
UER1-40/10BZ | 7.0 – 10A Ayar sahalı Termik Röle | 20,00 $
UER1-40/12.5BZ | 9 – 12,5A Ayar sahalı Termik Röle | 20,00 $
UER1-40/16BZ | 11,3 – 16A Ayar sahalı Termik Röle | 20,00 $
UER1-40/17BZ | 17 – 21,5A Ayar sahalı Termik Röle | 20,00 $
UER1-40/25BZ | 21 – 25A Ayar sahalı Termik Röle | 22,00 $
UER1-40/30BZ | 24,5 – 30A Ayar sahalı Termik Röle | 26,00 $
UER1-40/36BZ | 29 – 36A Ayar sahalı Termik Röle | 30,00 $
UER1-90/36BZ | 24,5 – 36A Ayar sahalı Termik Röle | 61,00 $
UER1-90/47BZ | 35 – 47A Ayar sahalı Termik Röle | 62,00 $
UER1-90/60BZ | 45 – 60A Ayar sahalı Termik Röle | 63,00 $
UER1-90/75BZ | 58 – 75A Ayar sahalı Termik Röle | 63,00 $
UER1-90/90BZ | 72 – 90A Ayar sahalı Termik Röle | 84,00 $
UER1-90/97BZ | 77 – 97A Ayar sahalı Termik Röle | 84,00 $
ATM-40 | 40/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 20mm,CL:1, Güç: 1,5VA | 12,00 $
ATM-50 | 50/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 20mm,CL:1, Güç: 1,5VA | 12,00 $
ATM-60 | 60/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 20mm,CL:1, Güç:1,5VA | 12,00 $
ATM-75 | 75/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 20mm,CL:1, Güç: 1,5VA | 12,00 $
ATM-100 | 100/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:1, Güç:1,5VA | 13,00 $
ATM-125 | 125/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:1, Güç:2,5VA | 13,00 $
ATM-150 | 150/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç: 2,5VA | 13,00 $
ATM-200 | 200/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç: 3,75VA | 13,00 $
ATM-250 | 250/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç: 2,5VA | 13,00 $
ATM-300 | 300/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç: 3,75VA | 13,00 $
ATM-400 | 400/5A Mini Seri,Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç: 5VA | 13,00 $
AT-100 | 100/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA | 16,00 $
AT-125 | 125/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA | 16,00 $
AT-150 | 150/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA | 17,00 $
AT-200 | 200/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:3,75VA | 18,00 $
AT-250 | 250/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA | 18,00 $
AT-300 | 300/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:5VA | 18,50 $
AT-400 | 400/5A Mühürsüz Delikli tip 40x10mm,CL:0,5, Güç:5VA | 19,00 $
AT-500 | 500/5A Mühürsüz Delikli tip 40x10mm,CL:0,5, Güç:5VA | 19,00 $
AT-600 | 600/5A Mühürsüz Delikli tip 40x10mm,CL:0,5, Güç:5VA | 19,00 $
AT-750 | 750/5A Mühürsüz Delikli tip 60x10mm,CL:0,5, Güç:15VA | 21,00 $
AT-800 | 800/5A Mühürsüz Delikli tip 60x10mm,CL:0,5, Güç:15VA | 22,00 $
AT-1000 | 1000/5A Mühürsüz Delikli tip 80x10mm,CL:0,5, Güç:15VA | 27,00 $
AT-1250 | 1250/5A Mühürsüz Delikli tip 80x10mm,CL:0,5, Güç:15VA | 29,50 $
AT-1500 | 1500/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:10VA | 31,00 $
AT-1600 | 1600/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:10VA | 31,00 $
AT-2000 | 2000/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA | 37,00 $
AT-2500 | 2500/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA | 40,00 $
AT-3000 | 3000/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA | 52,00 $
AT-4000 | 4000/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA | 70,00 $
OG-AT/40 | 40/1 Toroid Akım Trafosu | 180,00 $
OG-AT/100 | 100/5 Toroid Akım Trafosu | 180,00 $
EM-07 | LCD Ekran,Setli ve Haberleşmeli Multimetre | ₺ 1.750,00
EM-07E | LCD Ekran,Haberleşmeli Multimetre | ₺ 1.650,00
EM-07D | LCD Ekran,Setli ve Haberleşmeli Direkt Multimetre(300A) | ₺ 1.850,00
EM-06 | Multimetre 96×96 mm | ₺ 1.020,00
EM-72 | Multimetre 72×72 mm | ₺ 980,00
EM-250D | Multimetre 96×96 mm (250A Direkt) | ₺ 1.200,00
EM-06DIN | Multimetre DIN Kutu | ₺ 1.200,00
EM-250DIN | Multimetre DIN Kutu (250A Direkt) | ₺ 1.250,00
DJ-F96 | Dijital Frekansmetre 96x96mm (1- 400Hz) (15V – 500V AC) | ₺ 530,00
DJ-F72 | Dijital Frekansmetre 72x72mm (1- 400Hz) (15V – 500V AC) | ₺ 520,00
DJ-F48 | Dijital Frekansmetre 48x48mm (1- 400Hz) (15V – 500V AC) | ₺ 520,00
DJ-F36 | Dijital Frekansmetre 48x48mm (1- 400Hz) (15V – 500V AC) | ₺ 515,00
DF-DIN | Dijital Frekansmetre DIN Kutu (1- 400Hz) (15V – 500V AC) | ₺ 595,00
DAV-120 | Dijital Voltmetre&Ampermetre DIN Kutu (100A Direkt) | ₺ 725,00
DAV-300 | Dijital Voltmetre&Ampermetre 72x72mm (300A Direkt) | ₺ 750,00
DAV-72D | Dijital Voltmetre&Ampermetre 72x72mm (100A Direkt) | ₺ 820,00
DJ-V72DC | DC Dijital Voltmetre 72×72 mm (1-300V DC) | ₺ 660,00
DJ-V48DC | DC Dijital Voltmetre 48x48mm (1-300V DC) | ₺ 660,00
DJ-V36DC | DC Dijital Voltmetre 36×72 mm (1-300V DC) | ₺ 690,00
DJ-A72DC | DC Dijital Ampermetre 72×72 mm (100mA-990A) X/60 mv Şönt | ₺ 760,00
DJ-A48DC | DC Dijital Ampermetre 48×48 mm (100mA-990A) X/60 mv Şönt | ₺ 760,00
DJ-A36DC | DC Dijital Ampermetre 36×72 mm (100mA-990A) X/60 mv Şönt | ₺ 780,00
SNT60-30 | 30A, 60 mV Şönt | ₺ 225,00
SNT60-40 | 40A, 60 mV Şönt | ₺ 225,00
SNT60-50 | 50A, 60 mV Şönt | ₺ 245,00
SNT60-60 | 60A, 60 mV Şönt | ₺ 255,00
SNT60-100 | 100A, 60 mV Şönt | ₺ 275,00
SNT60-150 | 150A, 60 mV Şönt | ₺ 330,00
SNT60-250 | 250A, 60 mV Şönt | ₺ 530,00
SNT60-300 | 300A, 60 mV Şönt | ₺ 700,00
SNT60-600 | 600A, 60 mV Şönt | ₺ 1.485,00
SNT60-1000 | 1000A, 60 mV Şönt | ₺ 2.310,00
SNT60-1600 | 1600A, 60 mV Şönt | ₺ 4.290,00
DJ-V96 | Dijital Voltmetre 96x96mm (1-500V AC) | ₺ 470,00
DJ-V72 | Dijital Voltmetre 72x72mm (1-500V AC) | ₺ 470,00
DJ-V48 | Dijital Voltmetre 48x48mm (1-500V AC) | ₺ 530,00
DJ-V36 | Dijital Voltmetre 36x72mm (1-500V AC) | ₺ 530,00
DV-DIN | Dijital Voltmetre 96x96mm (1-500V AC) | ₺ 530,00
DJ-V96T | Dijital 3 Faz Voltmetre 96x96mm (1-500V AC) | ₺ 675,00
DJ-V96S | Dijital Seçmeli Voltmetre 96x96mm (1-500V AC) | ₺ 530,00
DJ-V72S | Dijital Seçmeli Voltmetre 72x72mm (1-500V AC) | ₺ 530,00
RG-72E | Dijital Voltmetre(Regülatörler için) 72x72mm (1-300V AC) Ekonomik Seri | ₺ 390,00
RG-72EB | Dijital Voltmetre(Regülatörler için) 72x72mm (1-300V AC) Ekonomik Seri Buzzer Özellikli | ₺ 400,00
RG-96K | Dijital Voltmetre(Regülatörler için Servo Kontrol) 96x96mm (1-300V AC) | ₺ 800,00
RG-72K | Dijital Voltmetre(Regülatörler için Servo Kontrol) 72x72mm (1-300V AC) | ₺ 800,00
RG-72 AK | Dijital Voltmetre(Regülatörler için Servo ve Akım Kontrol) 72x72mm (1-300V AC) 250A DİREKT | ₺ 850,00
RG-72 AKC | Dijital Voltmetre(Regülatörler için Servo ve Akım Kontrol) 72x72mm (1-300V AC) SWITCHSİZ 250A DİREKT | ₺ 900,00
RG-72C | Dijital Voltmetre(Regülatörler için Siviçsiz Servo Kontrol) 72x72mm (1-300V AC) | ₺ 800,00
DV-B | Dijital Voltmetre 72x72mm (1-300V AC) Buzzer Özellikli | ₺ 380,00
DJ-A96 | Dijital Ampermetre 96x96mm (100mA-9995A) | ₺ 530,00
DJ-A96D | Dijital Ampermetre 96x96mm (100A Direkt) | ₺ 590,00
DJ-A72 | Dijital Ampermetre 72x72mm (100mA-9995A) | ₺ 480,00
DJ-A72D | Dijital Ampermetre 72x72mm (100A Direkt) | ₺ 570,00
DJ-A48 | Dijital Ampermetre 48x48mm (100mA-9995A) | ₺ 530,00
DJ-A48D | Dijital Ampermetre 48x48mm (100A Direkt) | ₺ 590,00
DJ-A36 | Dijital Ampermetre 36x72mm (100mA-9995A) | ₺ 530,00
DJ-A36D | Dijital Ampermetre 36x72mm (100A Direkt) | ₺ 590,00
DA-120 | Dijital Ampermetre DIN Kutu (100A Direkt) | ₺ 615,00
DA-300 | Dijital Ampermetre DIN Kutu (250A Direkt) | ₺ 650,00
DJ-A96T | Dijital 3 Faz Ampermetre 96x96mm (150mA-995A) | ₺ 760,00
DJ-A96S | Setli Dijital Ampermetre 96x96mm (150mA-995A) | ₺ 840,00
DJ-A72S | Setli Dijital Ampermetre 72x72mm (150mA-995A) | ₺ 805,00
DA-VIP04 | Setli Dijital Ampermetre 96x96mm (250mA-9995A) | ₺ 1.060,00
KON-TER-12 | KONTAKTÖR ve DİJİTAL TERMİK (0,5A – 12A Ölçüm Aralığı, 1A -12A SET) | ₺ 1.320,00
KON-TER-18 | KONTAKTÖR ve DİJİTAL TERMİK (0,5A – 18A Ölçüm Aralığı, 1A -18A SET) | ₺ 1.440,00
KON-TER-25 | KONTAKTÖR ve DİJİTAL TERMİK (0,5A – 25A Ölçüm Aralığı, 1A -25A SET) | ₺ 1.700,00
KON-TER-50 | KONTAKTÖR ve DİJİTAL TERMİK (25A – 50A Ölçüm Aralığı, 25A -50A SET) | ₺ 2.050,00
EB-185 | 3 KUTUPLU ELEKTRONİK KONTAKTÖR BOBİN BESLEMESİ (150-185-225A) | ₺ 1.300,00
DAKR-01D | DÜŞÜK AKIM KONTROL RÖLESİ 1-10.000/5A VEYA 0.5A-5A DİREKT | ₺ 625,00
TRM-12 | 0,1-12A ARASI AYARLI,DİREKT BAĞLANTI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | ₺ 700,00
TRM-25 | 0,1-25 A ARASI AYARLI,DİREKT BAĞLANTI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | ₺ 820,00
TRM-30F | FAZ KORUMA ÖZELLİKLİ DİJİTAL TERMİK RÖLESİ 0,1- 30A, DİREKT BAĞLANTILI,%30 GERİLİM ASİM | ₺ 1.050,00
TRM-50 | 15-50A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | ₺ 1.050,00
TRM-100 | 40-100A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | ₺ 1.100,00
TRM-200 | 90-200A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | ₺ 1.500,00
TRM-300 | 190-300A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | ₺ 1.600,00
TRM-400 | 290-400A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | ₺ 2.000,00
ERD-48T | 48×48 Dijital Zaman Rölesi 24V AC/DC 220V AC | ₺ 560,00
ERD-48 | 48×48 Dijital Zaman Rölesi | ₺ 660,00
ERD-72T | 72×72 Dijital Zaman Rölesi 24V AC/DC 220V AC | ₺ 660,00
ERD-72 | 72×72 Dijital Zaman Rölesi | ₺ 700,00
ERD-96T | 96×96 Dijital Zaman Rölesi 24V AC/DC 220V AC | ₺ 720,00
ERD-96 | 96×96 Dijital Zaman Rölesi | ₺ 760,00
ERD-48M | 48×48 Multifonksiyonlu Dijital Zaman Rölesi | ₺ 1.100,00
ERD-72M | 72×72 Multifonksiyonlu Dijital Zaman Rölesi | ₺ 1.150,00
ERD-96M | 96×96 Multifonksiyonlu Dijital Zaman Rölesi | ₺ 1.250,00
ERD-48K | 48×48 Dijital Flaşör Rölesi Max.999sn. | ₺ 700,00
DHM-48 | Dijital İş-Güç Zaman Saati, 6 Hane, Pano Tipi | ₺ 600,00
HM-48D | Dijital İş Güç Zaman Saati , 5 Hane Pano Tipi 24V AC/DC, 220V AC | ₺ 400,00
HM-48 | Dijital İş Güç Zaman Saati , 5 Hane Pano Tipi 24V AC/DC, 220V AC | ₺ 400,00
DHM-DIN | Dijital İş-Güç Zaman Saati, 6 Hane, Ray Tipi | ₺ 440,00
SF-48 | Anolog İş Güç Zaman Rölesi (7 Hane 220V) Pano Tipi | ₺ 330,00
ERX-10 | Multifonksiyonlu Multi Timer (12-240V AC/DC) | ₺ 600,00
DRV-10 | Dijital Fonksiyonel Zaman Rölesi (24-220V AC) | ₺ 500,00
TTR-10 | Programlanabilir Zaman Saati (220 V AC) (REZERVL | ₺ 720,00
ER-30 | 0.1sn-30 sn Zaman Rölesi | ₺ 260,00
ER-60 | 0.1sn-60 sn Zaman Rölesi | ₺ 260,00
ER-03D | 0.1sn-3 dk sn Zaman Rölesi | ₺ 300,00
ER-12D | 0.1sn-12 dk sn Zaman Rölesi | ₺ 300,00
ER-30D | 0.1sn-30 dk sn Zaman Rölesi | ₺ 330,00
ER-60D | 0.1sn-60 dk sn Zaman Rölesi | ₺ 330,00
ERV-08 | w-otomat tip 0.1sn-100 Saat Multifonksiyonlu Zaman Rölesi | ₺ 300,00
ERV-08M | w-otomat tip 0.1sn-100 Saat Multifonksiyonlu Zaman Rölesi(12-240V AC/DC) | ₺ 350,00
ERV-03 | w-otomat tip 0.1sn-3 sn Zaman Rölesi | ₺ 260,00
ERV-12 | w-otomat tip 0.1sn-12sn Zaman Rölesi | ₺ 260,00
ERV-30 | w-otomat tip 0.1sn-30sn Zaman Rölesi | ₺ 250,00
ERV-60 | w-otomat tip 0.1sn-60sn Zaman Rölesi | ₺ 250,00
ERV-03D | w-otomat tip 0.1dk-3dk Zaman Rölesi | ₺ 280,00
ERV-12D | w-otomat tip 0.1dk-12dk Zaman Rölesi | ₺ 280,00
ERV-30D | w-otomat tip 0.1dk-30dk Zaman Rölesi | ₺ 290,00
ERV-60D | w-otomat tip 0.1dk-60dk zaman rölesi | ₺ 290,00
ERS-03Y | soketli tip 0.1sn-3sn Zaman Rölesi | ₺ 275,00
ERS-12Y | soketli tip 0.1sn-12sn Zaman Rölesi | ₺ 280,00
ERS-30Y | soketli tip 0.1sn-30sn Zaman Rölesi | ₺ 280,00
ERS-60Y | soketli tip 0.1sn-60sn Zaman Rölesi | ₺ 280,00
ERS-03DY | soketli tip0.1dk-3dk Zaman Rölesi | ₺ 310,00
ERS-12DY | soketli tip 0.1dk-12dk Zaman Rölesi | ₺ 310,00
ERS-30DY | soketli tip 0.1dk-12dk Zaman Rölesi | ₺ 310,00
ERS-60DY | soketli tip 0.1dk-60dk Zaman Rölesi | ₺ 310,00
ERD-48T | Dijital Zaman Rölesi 24V AC/DC 220V AC | ₺ 560,00
ERP-03Y | pano tipi 0.1sn-3sn Zaman Rölesi | ₺ 295,00
ERP-12Y | pano tipi 0.1sn-12sn Zaman Rölesi | ₺ 295,00
ERP-30Y | pano tipi 0.1sn-30sn Zaman Rölesi | ₺ 295,00
ERP-60Y | pano tipi 0.1sn-60sn Zaman Rölesi | ₺ 295,00
ERP-03DY | pano tipi 0.1dk-3dk Zaman Rölesi | ₺ 325,00
ERP-12DY | pano tipi 0.1dk-12dk Zaman Rölesi | ₺ 325,00
ERP-30DY | pano tipi 0.1dk-30dk Zaman Rölesi | ₺ 325,00
ERP-60DY | pano tipi 0.1dk-60dk Zaman Rölesi | ₺ 325,00
ERS-07 | Multıfonksiyonlu Sağ-Sol Rölesi | ₺ 400,00
ERV-YU | w-otomat tip Yıldız-Üçgen Rölesi | ₺ 390,00
ERV-ST | w-otomat tip Start-Stop rölesi | ₺ 300,00
ER-DG | Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi | ₺ 440,00
TBM-50DIN | 5 Kademeli Bulaşık Makinesi Rölesi | ₺ 550,00
DFR-72 | Dijital Flaşör Rölesi | ₺ 600,00
ERF-09 | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | ₺ 400,00
ERV-09 | w-otomat tip Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | ₺ 380,00
ERV-09D | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | ₺ 500,00
ERP-2F | pano tipi Flaşör Rölesi | ₺ 500,00
WL9 PT 5K | 5K 22mm Plastik Potansiyometre | 10,00 $
WL9 PT 10K | 10K 22mm Plastik Potansiyometre | 10,00 $
HF-41F | 6A Röle + Soket Vidalı Tk. (1 NO) 24V DC | 8,00 $
PTM-01 | 0-10V Anolog Çıkışlı | ₺ 880,00
PTM-02 | 4-20MA Anolog Çıkışlı | ₺ 880,00
FTV-04 | w-otomat tip Fotosel Rölesi, Lux Ayarlı | ₺ 290,00
FT-GR | Fotosel Rölesi, 10 Lux Sabit | ₺ 240,00
FT-G | Fotosel Göz | ₺ 130,00
MDK-02 | Dijital Monofaze Dalgıç Kontrol Rölesi 60A | ₺ 1.400,00
MDK-03 | Dijital Monofaze Kontaktörlü Dalgıç Kontrol Rölesi( 1A -30A direkt çalışma) | ₺ 1.350,00
TDK-01 | Dijital Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (60A) | ₺ 3.300,00
TDK-02 | Dijital Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (250A) | ₺ 3.400,00
TDK-30 | Dijital Trifaze Kontaktörlü Dalgıç Kontrol Rölesi( 1A -30A direkt çalışma) | ₺ 1.700,00
TDK-96 | Dijital Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Nötrsüz) | ₺ 2.500,00
SSR-05 | Hassasiyet Ayarlı Sıvı Seviye Rölesi | ₺ 320,00
SSR-05D | Hassasiyet Ayarlı ÜST ELEKTROD BEKLEME ZAMANLI Sıvı Seviye Rölesi | ₺ 460,00
VSR-05 | w-otomat tip Hassasiyet Ayarlı Sıvı Seviye Rölesi | ₺ 400,00
VSR-05 24V | w-otomat tip Hassasiyet Ayarlı Sıvı Seviye Rölesi (24V AC) | ₺ 500,00
SSR-09 | Buharlı ütü kazanları için Sıvı Seviye Rölesi (deposuz) | ₺ 330,00
SSR-19 | Buharlı ütü kazanları için Sıvı Seviye Rölesi (depolu) | ₺ 330,00
SSE-10 | Sıvı Seviye Elektrodu | ₺ 70,00
FLT-1.6 | 1,6 metre Kablolu Flatör | 18,00 $
FLT-3 | 3 metre Kablolu Flatör | 21,00 $
FLT-5 | 5 metre Kablolu Flatör | 28,00 $
FLT-10 | 10 metre Kablolu Flatör | 44,00 $
ASFLT-1,6 | Asansör Tip 1,6 metre Seviye Flatörü | 40,00 $
ASFLT-3 | Asansör Tip 3 metre Seviye Flatörü | 44,00 $
ASFLT-5 | Asansör Tip 5 metre Seviye Flatörü | 50,00 $
HSR-02X | 2’li Hidrofor Sıralama Rölesi OFF- | ₺ 440,00
HSR-03X | 3’lü Hidrofor Sıralama Rölesi | ₺ 440,00
GK-03 | Trifaze Aşırı Gerilim Koruma Rölesi | ₺ 450,00
GK-04S | SEÇMELİ | ₺ 500,00
GKM-11 | Monofaze Aşırı-Düşük Gerilim Koruma Rölesi | ₺ 460,00
GKV-12 | w-otomat Aşırı-Düşük Ayarlı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi-Monofaz Kadran | ₺ 440,00
GKM-02 | Aşırı-Düşük Ayarlı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi-Monofaz Kadran | ₺ 490,00
GKM-02F | Aşırı-Düşük Ayarlı Faz Sıralı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi-Monofaz Kadran | ₺ 490,00
GKT-03F | Aşırı-Düşük Ayarlı Faz Sıralı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi-Trifaze Kadran | ₺ 490,00
GKE-40 | Monofaze Aşırı-Düşük Gerilim Koruma Rölesi 40A | ₺ 900,00
DGK-01 | Dijital Aşırı-Düşük Ayarlı Monofaze Gerilim Kontrol Rölesi | ₺ 570,00
DGK-04 | Dijital Aşırı-Düşük Ayarlı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi | ₺ 660,00
DGK-04F | Dijital Aşırı-Düşük Ayarlı Faz Sıralı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi | ₺ 660,00
DGK-04PF | Dijital NÖTRSÜZ,PTC’Lİ Aşırı-Düşük Ayarlı Faz Sıralı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi | ₺ 800,00
DFK-05F | NÖTRSÜZ Dijital Faz Sıralı,Asimetri Ayarlı Faz(motor) Koruma Rölesi | ₺ 700,00
FK-01 | Faz Koruma Rölesi (%30 Asimetri) | ₺ 290,00
FK-02 | Faz Koruma Rölesi (%40 Asimetri) | ₺ 290,00
FK-04 | Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi (%30 Asimetri) | ₺ 300,00
FK-05F | NÖTRSÜZ Faz Sıralı Asimetri Ayarlı Faz Koruma Rölesi | ₺ 450,00
FKM-05F | Faz Sıralı, Asimetri Ayarlı Faz Koruma Rölesi %5-%25 | ₺ 600,00
FKT-06 | NÖTRSÜZ Asimetri Ayarlı Faz Koruma Rölesi %5-%25 | ₺ 540,00
FKT-06 PF | NÖTRSÜZ , PTC ‘li Asimetri Ayarlı Faz Koruma Rölesi %5-%26 | ₺ 700,00
FKV-03F | w-otomat tip Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi (%40 Asimetri) | ₺ 320,00
FK-14 | Faz sıralı Faz Koruma Rölesi (%30 Asimetri) | ₺ 330,00
FK-14P | Faz sıralı PTC’li Faz Koruma Rölesi (%30 Asimetri) | ₺ 340,00
FKV-11 | w-otomat tip Faz Koruma Rölesi (%30 Asimetri) | ₺ 270,00
FKV-14P | w-otomat tip Faz sıralı PTC’li Faz Koruma Rölesi (%30 Asimetri) | ₺ 300,00
FKV-03N | NÖTRSÜZ Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi (%40 Asimetri) | ₺ 440,00
FKV-24F | NÖTRSÜZ Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi | ₺ 440,00
DT-36 EM | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 36×72 mm SSR ve Röle Çıkışı Bir Arada | ₺ 850,00
DT-48 EM | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 48×48 mm SSR ve Röle Çıkışı Bir Arada | ₺ 900,00
DT-72 EM | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 72×72 mm SSR ve Röle Çıkışı Bir Arada | ₺ 960,00
DT-96 EM | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 96×96 mm SSR ve Röle Çıkışı Bir Arada | ₺ 1.020,00
DT-36Y | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 36×72 mm | ₺ 1.050,00
DT-48Y | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 48×48 mm | ₺ 1.150,00
DT-72Y | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 72×72 mm | ₺ 1.250,00
DT-96Y | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 96×96 mm | ₺ 1.300,00
DT-D | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 96×48 mm Dik Tip | ₺ 1.400,00
DT-Y | Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 48×96 mm Yatay Tip | ₺ 1.400,00
DTZ-48 | Zaman Röleli Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 48×48 mm | ₺ 1.400,00
DTZ-72 | Zaman Röleli Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 72x72mm | ₺ 1.550,00
DTZ-96 | Zaman Röleli Dijital Multifonksiyon Özellikli Termostat 96x96mm | ₺ 1.600,00
DT-48E | Dijital Ekonomik Seri Termostat 48×48 mm | ₺ 840,00
DT-72E | Dijital Ekonomik Seri Termostat 72×72 mm | ₺ 900,00
DT-96E | Dijital Ekonomik Seri Termostat 96×96 mm | ₺ 960,00
DT-321 | Dijital NTC Özellikli Termostat 36×72 mm ( NTC Prob fiyata dahildir) | ₺ 720,00
DT-322 | Dijital NTC Özellikli Termostat 36×72 mm Ondalık Göstergeli ( NTC Prob fiyata dahildir) | ₺ 720,00
DT-321 DIN | Dijital NTC Özellikli Termostat DIN Tipi ( NTC Prob fiyata dahildir) | ₺ 720,00
AD-96 | Analog Ayarlı Dijital Termostat 96x96mm | ₺ 1.000,00
HT-310 | Dijital Özellikli Nem Ölçer 36x72mm | ₺ 1.320,00
NT-310 | Nem ve Sıcaklık Probu | ₺ 570,00
NTC-105 | NTC Sıcaklık Probu 105°C | ₺ 125,00
NTC-150 | NTC Sıcaklık Probu 150°C | ₺ 230,00
NTC-S-150 | NTC Sıvı Sıcaklık Probu 150°C | ₺ 312,00
TK-1 | 1 metre kablolu termokouple(Fe-Const) | 7,50 $
TK-1.5 | 1.5 metre kablolu termokouple(Fe-Const) | 8,50 $
TK-2 | 2 metre kablolu termokouple(Fe-Const) | 9,50 $
TK-2.5 | 2.5 metre kablolu termokouple(Fe-Const) | 10,50 $
TK-3 | 3 metre kablolu termokouple(Fe-Const) | 12,00 $
TK-4 | 4 metre kablolu termokouple(Fe-Const) | 14,00 $
TK-5 | 5 metre kablolu termokouple(Fe-Const) | 16,00 $
PT-1 | 1 metre kablolu PT-100 termokouple | 23,00 $
PT-2 | 2 metre kablolu PT-100 termokouple | 26,00 $
PT-3 | 3 metre kablolu PT-100 termokouple | 30,00 $
1SS-25-1 | 25A,Monofaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 16,00 $
1SS-40-1 | 40A,Monofaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 17,00 $
1SS-50-1 | 50A,Monofaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 19,00 $
1SS-75-1 | 75A,Monofaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 33,00 $
1SS-120-1 | 120A,Monofaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 44,00 $
3SS-25-1 | 25A,Trifaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 41,00 $
3SS-40-1 | 40A,Trifaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 54,50 $
3SS-75-1 | 75A,Trifaze,Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 75,00 $
ISS-M-25A | 25A ‘lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu | 20,00 $
ISS-M-40A | 40A ‘lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu | 22,00 $
ISS-M-75A | 75A ‘lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu | 24,00 $
ISS-T-25A | 25A ‘lik SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu | 30,00 $
IG3PA-4825D | 25A, Monofaze Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 30,00 $
IG3PA-4840D | 40A, Monofaze Giriş 3-32V DC, Çıkış 24-380V AC | 34,00 $
DS-72A | Dijital 6 Hane Sayıcı 72×72 mm | ₺ 1.500,00
DS-72 | Dijital 4 Hane Sayıcı 72×72 mm | ₺ 1.400,00
DS-48 | Dijital 4 Hane Sayıcı 48×48 mm | ₺ 1.200,00
TNS-0,5/230V | 0,50 Kvar Monofaze şönt reaktör | 90,00 $
TNS-1/230V | 1 Kvar Monofaze şönt reaktör | 99,00 $
TNS-1,5/230V | 1,5 Kvar Monofaze şönt reaktör | 110,00 $
TNS-1,66S/230V | 1,66S Kvar Monofaze şönt reaktör | 115,00 $
TNS-2,5/230V | 2,5 Kvar Monofaze şönt reaktör | 180,00 $
TNS-3/230V | 3 Kvar Monofaze şönt reaktör | 190,00 $
TNS-3,33S/230V | 3,33S Kvar Monofaze şönt reaktör | 230,00 $
TNS-5/230V | 5 Kvar Monofaze şönt reaktör | 280,00 $
TNS-6,67S | SVC için Monofaze Şönt Reaktörü: 6,67 kVar 230V | 380,00 $
TNS-7,5/230V | 7,5 Kvar Monofaze şönt reaktör | 385,00 $
TNS-10S/230V | 10S Kvar Monofaze şönt reaktör | 455,00 $
TNS-0,5/400V | 0,5 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 145,00 $
TNS-1/400V | 1 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 160,00 $
TNS-1,5/400V | 1,5 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 230,00 $
TNS-2,5/400V | 2,5 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 280,00 $
TNS-3/400V | 3 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 440,00 $
TNS-5/400V | 5 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 465,00 $
TNS-7,5/400V | 7,5 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 600,00 $
TNS-10/400V | 10 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 800,00 $
TNS-15/400V | 15 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 1.070,00 $
TNS-20/400V | 20 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 1.400,00 $
TNS-25/400V | 25 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 1.550,00 $
TNS-30/400V | 30 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 2.000,00 $
TNS-40/400V | 40 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 2.250,00 $
TNS-50/400V | 50 Kvar Trifaze Şönt Reaktör | 2.700,00 $
HRM-0,40-07 | 0,40 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 33,00 $
HRM-0,55-07 | 0,55 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 36,00 $
HRM-0,83-07 | 0,83 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 48,00 $
HRM-1-07 | 1 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 50,00 $
HRM-1,5-07 | 1,5 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 56,00 $
HRM-2-07 | 2 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 59,00 $
HRM-2,5-07 | 2,5 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 64,00 $
HRM-3-07 | 3 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 69,00 $
HRM-4-07 | 4 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 93,00 $
HRM-5-07 | 5 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 99,00 $
HRM-7,5-07 | 7,5 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 117,00 $
HRM-10-07 | 10 Kvar Monozafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 170,00 $
HRT-0,50-07 | 0,5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 90,00 $
HRT-1-07 | 1 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 95,00 $
HRT-1,5-07 | 1,5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 100,00 $
HRT-2,5-07 | 2,5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 118,00 $
HRT-5-07 | 5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 153,00 $
HRT-6,25-07 | 6,25 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 160,00 $
HRT-7,5-07 | 7,5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 175,00 $
HRT-10-07 | 10 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 185,00 $
HRT-12,5-07 | 12,5 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 200,00 $
HRT-15-07 | 15 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 225,00 $
HRT-20-07 | 20 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 238,00 $
HRT-25-07 | 25 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 277,00 $
HRT-30-07 | 30 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 290,00 $
HRT-40-07 | 40 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 325,00 $
HRT-50-07 | 50 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 375,00 $
HRT-60-07 | 60 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 460,00 $
HRT-75-07 | 75 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 550,00 $
HRT-80-07 | 80 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 560,00 $
HRT-100-07 | 100 Kvar Trizafe Harmonik Filtre (p:%7 189 Hz) | 710,00 $
A72-05D | 5A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-10D | 10A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-15D | 15A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-20D | 20A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-25D | 25A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-30D | 30A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-40D | 40A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-50D | 50A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-60D | 60A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-75D | 75A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A72-100D | 100A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 19,00 $
A96-30D | 30A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-50D | 50A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-60D | 60A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-75D | 75A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
A96-100D | 100A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 22,00 $
V72-250 | 250V Analog Voltmetre 72x72mm | 19,00 $
V72-500 | 500V Analog Voltmetre 72x72mm | 19,00 $
V96-250 | 250V Analog Voltmetre 96x96mm | 21,00 $
V96-500 | 500V Analog Voltmetre 96x96mm | 21,00 $
A72-100 | 100/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-150 | 150/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-200 | 200/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-250 | 250/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-300 | 300/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-400 | 400/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-600 | 600/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-800 | 800/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 17,00 $
A72-1000 | 1000/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 20,00 $
A72-1200 | 1200/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 20,00 $
A96-50 | 50/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-100 | 100/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-150 | 150/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-200 | 200/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-250 | 250/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-300 | 300/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-400 | 400/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-600 | 600/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-800 | 800/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-1000 | 1000/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 19,00 $
A96-1200 | 1200/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
A96-1600 | 1600/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
A96-2000 | 2000/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
A96-2500 | 2500/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 21,00 $
3 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,50 $
4 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,60 $
5 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,70 $
6 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,70 $
7 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 1,90 $
8 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,00 $
10 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,10 $
12 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,20 $
12,5 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,30 $
15 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 2,50 $
20 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 3,00 $
25 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 3,50 $
30 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 4,00 $
35 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 5,00 $
40 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 5,10 $
45 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 5,50 $
50 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 6,00 $
60 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 7,00 $
80 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 8,50 $
100 mf | Daimi Devre Kondansatörleri | 10,00 $
124-149 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,00 $
130-156 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,10 $
145-175 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,20 $
161-193 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,30 $
189-227 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,40 $
216-259 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 5,50 $
233-280 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 6,00 $
280-333 mf | İlk Hareket Kondansatörleri | 6,50 $